- 安徽省七星工程测试有限公司

- 引江济淮工程S12高速淮河大桥四号桥改建工程

- 保通桥运营监测项目一次性试验耗材

询比采购文件

询价人：安徽省七星工程测试有限公司

2020年 10 月 29 日

为控制安徽省七星工程测试有限公司引江济淮工程S12高速淮河大桥四号桥改建工程保通桥运营监测项目工作质量，我公司决定对本项目所需的一次性试验耗材进行集中询比采购。

- 一、项目概况：

- 1、项目名称：安徽省七星工程测试有限公司引江济淮工程S12高速淮河大桥四号桥改建工程保通桥运营监测项目一次性试验耗材采购。

2、工程概况：

根据项目要求，施工过程中需要钢管桩沉降、倾斜监测、实时监测及预警等工作，每季度出具一次阶段性监测报告等与保通桥运营期结构监测有关的一切内容。

3、项目需求：

引江济淮工程S12高速淮河大桥四号桥改建工程

保通桥运营监测项目一次性试验耗材采购清单

| 序号 | 耗材名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、主要耗材 |  |  |  |  |
| 1 | 倾角式静力水准仪 | 个 | 13 | 量程50mm，焊接 |
| 2 | 连通水管 | 米 | 900 | PVC 软管，直径14mm |
| 3 | 电源信号线 | 米 | 900 | 四芯，直径10mm |
| 4 | 水箱 | 个 | 2 | / |
| 5 | 表面倾角探头 | 个 | 2 | / |
| 6 | 全密封标配机箱 | 台 | 1 | 16通道，防尘防水，独立三电源设计，自带信号，电压防雷 |
| 7 | 总线采集模块 | 个 | 1 | / |
| 8 | 电源模块 | 个 | 2 | / |
| 9 | 无线收发模块 | 个 | 1 | 4G网络，手机无线网络，电压5-24VDC，功耗1.2W |
| 10 | 静态云平台 | 点 | 13 | 含两年的费用 |
| 二、辅材 |  |  |  |  |
| 1 | 静力水准仪安装底板 | 个 | 13 | 安装底板 |
|  | 三通 | 个 | 13 | / |
|  | 直通 | 个 | 4 | / |
|  | 防冻液 | 公斤 | 100 | -25℃ |
|  | 小机箱 | 个 | 1 | / |
|  | 物联卡 | 张 | 1 | 第一年免费 |
| 三、安装调试服务 |  | 项 | 1 | / |

4、项目控制价上限：人民币15万元。

5、项目服务地点：安徽省淮南市。

6、询价人不组织勘踏现场，不组织召开竞标预备会。

- 二、资格条件

1、具有独立企业法人资格并依法存续的仪器设备生产商或经销商或信息系统集成服务商，营业执照经营范围包含试验检测仪器设备的生产或销售或信息系统集成服务。

2、竟标人近三年（2017年1月1日至竟标截止时间，以合同签订时间为准）至少完成过一个单项合同金额不少于10万元的类似试验检测耗材供货合同业绩或一座桥梁施工监控（或运营监测）系统服务合同业绩。

3、本次询比采购不接受联合体竞标，本项目严禁转包及非法分包。

4、与询价人存在利害关系可能影响询比采购公正性的单位，不得参加竞标；单位负责人为同一个人或存在控股、管理关系的不同单位不得同时对同一标段或者未划分标段的同一询比采购项目竞标，否则均按废标处理。

5、竞标人承诺近三年（2017年1月1日至今）没有不良信用记录和放弃履约的行为。

- 三、评审办法和标准

1、评审办法：

对满足采购文件要求的响应文件，按照报价由低到高的顺序推荐1–3名成交候选人。报价相等的，现场抽签确定候选人。

2、出现以下情况之一的，作为询价失败处理，应重新组织询价：

（1）出现影响询价公正的违法、违规行为的；

（2）因不可抗力导致重大变故，本项目取消的；

- （3）竟标人数量少于3家的。

- 四、服务期、质量、技术要求

1、服务期：

服务期为桥梁施工开始至运营监测验收，运营监测服务期为系统调试开始至通过验收后24个月。

- 质量及技术要求：

（1）试验检测耗材应满足现行的国家及行业和交通运输部相关技术标准、规范、规程的要求。

（2）满足本项目桥梁运营监测的要求。所有传感器在服务期内成活率达到100%；辅材在服务期内保证完好状态。

3、主要耗材参数指标：

倾角式静力水准仪

| 量程： | 50mm |
| --- | --- |
| 灵敏度： | 0.01mm |
| 精度： | 0.5% F.S |
| 工作温度： | -40℃～85℃ |
| 温度漂移： | ±0.01%FS/℃ |
| 电压： | DC9V～20V（建议DC12V） |
| 工作电流： | <30mA |
| 长期稳定性 | ±0.1% FS/年 |
| 频率响应范围： | 10Hz（模拟信号输出） |

表面倾角探头

| 测量范围： | ±15°（双轴） |
| --- | --- |
| 灵敏度： | 0.001° |
| 精度： | 0.1％FS |
| 电气性能： | ＋12V直流电，功耗120mW |

总线采集模块

| 电源： | 12V DC±20% |
| --- | --- |
| 工作电流 ： | 无线：150mA；有线：100mA |
| 自动测量时间间隔： | 最小10分钟 |
| 存贮容量： | ≥14000条数据 |
| 采集速率： | 1秒/点 |
| 使用环境 | -20℃～70℃ |

静态云平台

| 技术要求： | 自动备份， 可靠性99.99%，宕机自动迁移 弹性升级 随时升级硬件配置，增加网络带宽安全防护，防DDoS系统，快速故障自动恢复，多种部署方式 |
| --- | --- |

- 五、报价清单编制说明

本次采购的一次性试验耗材主要用于保通桥运营监测，如在项目进行过程中出现损坏应要及时更换补充，保证测点数量与耗材采购清单中一致，所更换补充的耗材不再另增加任何费用。

报价清单使用人民币进行报价，单位为元。报价清单包括每项单价、整个项目总价及相关情况说明。

本项目报价为包干价，执行过程中不调价。

- 六、支付方式

合同签订后30日内支付合同总额的30%作为预付款，全部仪器及附件到场安装完成并经验收合格后，支付至合同总额的95%，剩余5%为质保金，服务期满后15日内支付。

七、履约保证金

履约保证金为合同金额的5%，中标人在合同签订前转账到询价人指定账户，履约完成并经询价人验收合格后7日内一次性无息返还。

中标人拒绝提供履约保证金视为放弃该中标项目，询价人有权另行确定中标单位。

- 八、递交响应文件截止时间及地点

响应文件递交的截止时间为2020年11月03日上午9:30（北京时间），递交地点为安徽省七星工程测试有限公司C310会议室（合肥市高新区香樟大道180号）。询价人定于响应文件递交截止的同一时间、同一地点举行公开开标，竞标人的法定代表人或其授权代理人应携带本人身份证准时参加开标会议。逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，询价人不予受理。

- 九、响应文件格式（详见附件）

1、响应文件的组成：

（1）竟标函

（2）法定代表人身份证明及授权委托书

（3）报价函

（4）报价清单

（5）竞标人拟投产品一览表

（6）资格审查资料

（7）承诺函

（8）其他资料

2、响应文件的编制：

（1）响应文件应当对询价文件有关服务期、质量要求、技术标准和要求、询价范围等实质性内容作出响应。

（2）如果响应文件由委托代理人签署，则报价人需提交附有法定代表人身份证明的授权委托书，授权委托书应按规定的书面方式出具，并由法定代表人和委托代理人亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名。

（3）响应文件不得涂改。

（4）响应文件应装订成册并标注连续页码，不允许活页装订。

3、响应文件密封与标记

（1）响应文件正本一份，副本三份。正本和副本的封面右上角应清楚地标记“正本”或“副本”的字样，封面上加盖单位章。当副本和正本不一致时，以正本为准。

（2）竟标人应提供“报价清单”文件的电子版U盘（excel2003格式），U盘表面标明竟标人名称。

（3）响应文件的正本与副本以及电子版文件（U盘）应统一密封在一个封套中。封套上应载明的信息如下：

询价人名称： （项目名称）响应文件 在 2020 年 11月03日 9 时 30 分前不得开启 竟标人名称：

注：在封套的封口处加盖竟标人单位章或由竟标人的法定代表人或者委托代理人签字。

- 十、联系方式

询价人：安徽省七星工程测试有限公司

地址：合肥市高新区香樟大道180号

邮政编码：230088

联系人：李工

联系电话：0551-65371596

安徽省七星工程测试有限公司

2020年10月29日

附件：响应文件格式

正本（或副本）

- 安徽省七星工程测试有限公司

- 引江济淮工程S12高速淮河大桥四号桥改建工程

保通桥运营监测项目一次性试验耗材

响

应

文

件

竟标人：                                  (盖单位章)

年        月         日

目     录

一、竟标函

二、法定代表人身份证明及授权委托书

三、报价函

四、报价清单

五、竞标人拟投产品一览表

六、资格审查资料

七、承诺函

八、其他资料

一、竞 标 函

（询价人名称）

1.我方已仔细研究	            （项目名称）询比采购文件的全部内容，愿意以“报价函”中标明的竞标总报价，遵照询比采购文件的各项要求，承担	            （项目名称）的全部服务工作。

2．我方承诺响应询比采购文件的全部要求。

3．我方承诺在询比采购文件规定的竞标有效期（90天）内不撤销响应文件。

4、在合同协议书正式签署生效之前，本竟标函连同你方的成交通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

5．如我方中标，我方承诺：

（1）在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）按照询比文件的规定向你方递交履约担保；

（3）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

6．我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

7．	（其他补充说明）

响应单位名称（盖章）

法定代表人或其授权的代理人（签字）

通讯地址：                            邮政编码：

联系电话：                            传真：

联 系 人：                            手机：

年   月   日

二、法定代表人身份证明及授权委托书

（一）法定代表人身份证明

竞标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：  （法定代表人签字）     性别：          年龄：        职务：

系                              （竞标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

竞标人：                 （盖单位章）

年       月       日

注：1.本身份证明需由竞标人加盖单位公章。

2.法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名。

（二）授权委托书

本人       （姓名）系        （竞标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改         （项目名称）询比采购项目响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：             。

代理人无转委托权。

附：法定代表人和委托代理人的身份证复印件

竞标人：                      （盖单位章）

法定代表人：                      （签字）

身份证号码：

委托代理人：                      （签字）

身份证号码：

年       月       日

注：1.本授权委托书需由竞标人加盖单位公章并由其法定代表人和委托代理人签字。

2.法定代表人和委托代理人必须在授权书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名。

3.如果由竞标人的法定代表人亲自签署响应文件，则不需提交授权委托书。

4.以联合体形式竞标的，本授权委托书应由联合体牵头人的法定代表人按上述规定签署。

三、报价函

致：（询价人全称）

在研究了  （项目名称）      的询比文件（含补遗书第   至第   号）后，我单位愿意以人民币（大写）         元（¥           ）的竟标总报价（或根据询比文件规定修正核实后确定的另一金额的竟标总价） ，按照询比文件的要求，承担该项工作。

竟标人名称：（盖单位公章）

法定代表人或其授权代理人：（签字）

日期：_____年___月___日

- 四、报价清单

引江济淮工程S12高速淮河大桥四号桥改建工程

保通桥运营监测项目一次性试验耗材报价清单

| 序号 | 耗材名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、主要耗材 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 倾角式静力水准仪 | 个 | 13 |  |  | 量程50mm，焊接 |
| 2 | 连通水管 | 米 | 900 |  |  | PVC 软管，直径14mm |
| 3 | 电源信号线 | 米 | 900 |  |  | 四芯，直径10mm |
| 4 | 水箱 | 个 | 2 |  |  | / |
| 5 | 表面倾角探头 | 个 | 2 |  |  | / |
| 6 | 全密封标配机箱 | 台 | 1 |  |  | 16通道，防尘防水，独立三电源设计，自带信号，电压防雷 |
| 7 | 总线采集模块 | 个 | 1 |  |  | / |
| 8 | 电源模块 | 个 | 2 |  |  | / |
| 9 | 无线收发模块 | 个 | 1 |  |  | 4G网络，手机无线网络，电压5-24VDC，功耗1.2W |
| 10 | 静态云平台 | 点 | 13 |  |  | 含两年的费用 |
| 二、辅材 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 静力水准仪安装底板 | 个 | 13 |  |  | 安装底板 |
| 2 | 三通 | 个 | 13 |  |  | / |
| 3 | 直通 | 个 | 4 |  |  | / |
| 4 | 防冻液 | 公斤 | 100 |  |  | -25℃ |
| 5 | 小机箱 | 个 | 1 |  |  | / |
| 6 | 物联卡 | 张 | 1 |  |  | 第一年免费 |
| 三、安装调试服务 |  | 项 | 1 |  |  | / |

竟标人名称：（盖单位公章）

法定代表人或其授权代理人：（签字）

日期：_____年___月___日

五、竞标人拟投产品一览表

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 技术指标是否响应询价文件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、主要耗材 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 倾角式静力水准仪 |  |  |  |  |  |
| 2 | 连通水管 |  |  |  |  |  |
| 3 | 电源信号线 |  |  |  |  |  |
| 4 | 水箱 |  |  |  |  |  |
| 5 | 表面倾角探头 |  |  |  |  |  |
| 6 | 全密封标配机箱 |  |  |  |  |  |
| 7 | 总线采集模块 |  |  |  |  |  |
| 8 | 电源模块 |  |  |  |  |  |
| 9 | 无线收发模块 |  |  |  |  |  |
| 10 | 静态云平台 |  |  |  |  |  |
| 二、辅材 |  | （根据实际需要填写） |  |  |  |  |
| 1 | 静力水准仪安装底板 |  |  |  |  |  |
| 2 | 三通 |  |  |  |  |  |
| 3 | 直通 |  |  |  |  |  |
| 4 | 防冻液 |  |  |  |  |  |
| 5 | 小机箱 |  |  |  |  |  |
| 6 | 物联卡 |  |  |  |  |  |
| 三、安装调试服务 |  |  |  |  |  |  |

### 六、资格审查资料

（一）竞标人基本情况表

| 竞标人名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册资金 |  |  | 成立时间 |  |
| 注册地址 |  |  |  |  |
| 邮政编码 |  |  | 员工总数 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 网址 |  | 传真 |  |
| 法定代表人 （单位负责人） | 姓名 |  | 电话 |  |
| 竞标人须知要求竞标 人需具有的各类资质证书 | 类型： 等级： 证书号： |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  |
| 基本账户银行账号 |  |  |  |  |
| 近三年营业额 |  |  |  |  |
| 竞标人关联企业情况 （包括但不限于与竞标人法定代表人（单位负责人）为同一人或者存在控股、管理 关系的不同单位） |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

注：在本表后应附：

1.营业执照副本复印件、基本账户开户许可证复印件、质量管理体系认证（如有）的复印件材料等。

(二)近三年完成的类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 交工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

注：1、每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2、本表须附合同协议书复印件。

3、如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

4、如项目有售后评价，需在合同协议书复印件后提供相关证明材料。

5、合同证明文件须提供可以确认真伪的联系人及电话。

七、承诺函

致：(询价人名称)

我方参加  （项目名称）    项目的竟标，若我方中标，

我方在此承诺：

我方承诺不出借资质、不围标、不串标、不提供虚假资料。

我方承诺：近3年（2017年1月1日至今）我单位没有不良信用记录和放弃履约的行为。

我方承诺：近3年（2017年1月1日至今）我单位未出现过重大质量、安全责任事故。

我方承诺：近3年（2017年1月1日至今）我单位未出现过任何行贿、受贿犯罪行为。

如我方违背了上述承诺，本项目询价人有权取消我方的竟标和中标资格，没收我方的投标保证金，并将我方的不良行为上报省级交通运输主管部门，作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统。

竟 标 人：                      (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：           (签字)

年       月       日

八、其他资料

- 服务方案。

- 竞标人认为应附的其他资料包括专利、资质、荣誉等（若有）。