沪陕高速公路合肥至大顾店

改扩建工程中心试验室装修改造

询比采购文件（二次）

询价人：安徽省七星工程测试有限公司

2020年 7 月 2 日

- 根据沪陕高速公路合肥至大顾店改扩建工程招标文件对中心试验室办公、试验、生活场地环境的要求，现就中心试验室装修改造项目进行公开询比采购。

- 一、项目名称：

- 安徽省七星工程测试有限公司沪陕高速公路合肥至大顾店改扩建工程中心试验室装修改造项目采购（二次）。

二、工程概况：

沪陕高速公路合肥至大顾店改扩建工程中心试验室810㎡场地装修改造。

1、项目需求：

详见  附件一：试验室用房平面布置图；

附件二：沪陕高速公路合肥至大顾店改扩建工程中心试验室装修改造工程量清单；

2、项目控制价上限：人民币19万元(不含税）。

3、项目服务地点：安徽省六安市城北乡城北街道解放北路1145号（八里滩村村部大院）S302省道边。

4、询价人不组织勘踏现场，不组织召开竞标预备会。

- 三、资格条件

1、具有独立企业法人资格的，持工商行政管理部门核发的营业执照，经营范围包含室内外装饰工程设计及施工、装潢工程等相关内容。

2、竟标人近三年（2017年1月1日至竟标截止时间，以合同签订时间为准）至少完成过一个单项合同金额不少于25万元的类似装修改造合同业绩。

3、本次询比采购不接受联合体竞标，本项目严禁转包及非法分包。

4、与询价人存在利害关系可能影响询比采购公正性的单位，不得参加竞标；单位负责人为同一个人或存在控股、管理关系的不同单位不得同时对同一标段或者未划分标段的同一询比采购项目竞标。

5、投标人承诺近三年（2017年1月1日至今）没有不良信用记录和放弃履约的行为。

6、具有一般纳税人资格，并能开具增值税专用发票。

※ 以上资格条件需提供证明文件，否则均按废标处理

- 四、评审办法和标准

1、评审办法：

对满足采购文件要求的响应文件，按照报价由低到高的顺序推荐1–2名成交候选人。报价相等的，现场抽签确定候选人。

2、出现以下情况之一的，作为询价失败处理，应重新组织询价：

（1）出现影响询价公正的违法、违规行为的；

（2）因不可抗力导致重大变故，本项目取消的；

- （3）竟标人数量少于3家的。

- 五、服务期、质量、技术要求

1、服务期：

签订合同后10～15个日历天内全部结束试验室装修改造工作，质保期为12个月。

- 质量及技术要求：

（1）中标人提供的场地改造原材料、场地改造工程量必须满足询价文件数量要求，不得弄虚作假。

（2）中标人在场地改造施工过程中，应使用符合国家要求的环保材料，保持环境无明显装修有害气体、气味外泄，及时通风改造试验场地。装修过程中的安全保护到位，电源线不得裸露在外，改造区域时应有明显施工标识。

- 六、报价清单编制说明

本次采购的试验室装修改造项目不再另增加任何费用，报价为包干价，执行过程中不调价。

报价清单使用人民币进行报价，单位为元。报价清单包括每项改造单价、每项改造合计价、整个项目总价、建材品牌名称清单及相关情况说明。

- 七、投标保证金

- 投标人需要在投标截止时间前将投标保证金以银行银行汇款方式到招标人指定账户，投标保证金为人民币伍仟元整（¥5000.00）。汇款附言注明：七星测试合六叶试验室装修保证金（账号：交通银行科学大道支行341325000018010111901）。 开标前未提交投标保证金的，视为主动放弃本次投标资格。询价人与中标人在签订合同后5个工作日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。

- 八、支付方式

1、改造装修施工结束验收合格后支付合同金额95%的工程款，其余5%在质保期内满28个月结束后7个日历天内支付。

2、中标人应开具可抵扣的增值税专用发票。

九、履约保证金

1、履约保证金为合同金额的5%，中标人在合同签订前转账到询价人指定账户，履约完成并经询价人验收合格后7个日历天内一次性无息返还。

中标人拒绝提供履约保证金视为放弃该中标项目，询价人有权另行确定中标人。

- 十、递交响应文件截止时间及地点

响应文件递交的截止时间为2020年7月6日上午10:00（北京时间），递交地点为安徽省七星工程测试有限公司C310会议室（合肥市高新区香樟大道180号）。询价人定于响应文件递交截止的同一时间、同一地点举行公开开标，投标人的法定代表人或其授权代理人应携带本人身份证准时参加开标会议。逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，询价人不予受理。

- 十一、响应文件格式（详见附件）

1、响应文件的组成：

（1）竟标函

（2）法定代表人身份证明及授权委托书

（3）报价函

（4）报价清单

（5）资格审查资料

（6）承诺函

（7）其他资料

2、响应文件的编制：

（1）响应文件应当对询价文件有关使用装修建材厂家、建材质保、服务期、质量要求、技术标准和要求、询价范围等实质性内容作出响应。

（2）如果响应文件由委托代理人签署，则报价人需提交附有法定代表人身份证明的授权委托书，授权委托书应按规定的书面方式出具，并由法定代表人和委托代理人亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名。

（3）响应文件不得涂改。

（4）响应文件应装订成册并标注连续页码，不允许活页装订。

3、响应文件密封与标记

（1）响应文件正本一份，副本三份。正本和副本的封面右上角应清楚地标记“正本”或“副本”的字样，封面上加盖单位章。当副本和正本不一致时，以正本为准。

（2）竟标人应提供“报价清单”文件的电子版U盘（excel2003格式），U盘表面标明竟标人名称。

（3）响应文件的正本与副本以及电子版文件（U盘）应统一密封在一个封套中。封套上应载明的信息如下：

询价人名称： （项目名称）响应文件 在 2020 年 7月6日 10 时 00 分前不得开启 投标人名称：

注：在封套的封口处加盖投标人单位章或由投标人的法定代表人或者委托代理人签字。

- 十二、联系方式

询价人：安徽省七星工程测试有限公司

地址：合肥市高新区香樟大道180号

邮政编码：230088

联系人：李工

联系电话：0551-65371596

安徽省七星工程测试有限公司

2020年7月2日

附件：响应文件格式

正本（或副本）

- 安徽省七星工程测试有限公司

沪陕高速公路合肥至大顾店改扩建工程

中心试验室装修改造项目

响

应

文

件

投标人：                                  (盖单位章)

年        月         日

目     录

一、竟标函

二、法定代表人身份证明及授权委托书

三、报价函

四、报价清单

五、资格审查资料

六、承诺函

七、其他资料

一、竞 标 函

（询价人名称）

1.我方已仔细研究	            （项目名称）询比采购文件的全部内容，愿意以“报价函”中标明的竞标总报价，遵照询比采购文件的各项要求，承担	            （项目名称）的全部服务工作。

2．我方承诺响应询比采购文件的全部要求。

3．我方承诺在询比采购文件规定的竞标有效期（90天）内不撤销响应文件。

4、在合同协议书正式签署生效之前，本竟标函连同你方的成交通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

5．如我方中标，我方承诺：

（1）在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）按照询比文件的规定向你方递交履约担保；

（3）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

6．我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

7．	（其他补充说明）

响应单位名称（盖章）

法定代表人或其授权的代理人（签字）

通讯地址：                            邮政编码：

联系电话：                            传真：

联 系 人：                            手机：

年   月   日

二、法定代表人身份证明及授权委托书

（一）法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：  （法定代表人签字）     性别：          年龄：        职务：

系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

投标人：                 （盖单位章）

年       月       日

注：1.本身份证明需由投标人加盖单位公章。

2.法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名。

（二）授权委托书

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改         （项目名称）询比采购项目响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：             。

代理人无转委托权。

附：法定代表人和委托代理人的身份证复印件

投标人：                      （盖单位章）

法定代表人：                      （签字）

身份证号码：

委托代理人：                      （签字）

身份证号码：

年       月       日

注：1.本授权委托书需由投标人加盖单位公章并由其法定代表人和委托代理人签字。

2.法定代表人和委托代理人必须在授权书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名。

3.如果由投标人的法定代表人亲自签署响应文件，则不需提交授权委托书。

4.以联合体形式竞标的，本授权委托书应由联合体牵头人的法定代表人按上述规定签署。

三、报价函

致：（询价人全称）

在研究了  （项目名称）      的询比文件后，我单位愿意以人民币（大写）         元（¥           ）的竟标总报价（或根据询比文件规定修正核实后确定的另一金额的竟标总价）进行包干执行，对该项目增加的部分不再追加报价。按照询比文件的要求，承担该项工作。

竟标人名称：（盖单位公章）

法定代表人或其授权代理人：（签字）

日期：_____年___月___日

- 四、报价清单

| 沪陕高速公路合肥至大顾店改扩建工程中心试验室办公楼装修改造报价清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 楼层 | 功能区 | 装修改造项目及 工程量 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| 整栋 | 整 体 布 置 | 墙面机械开孔（空调、排气扇等） | 个 | 32 |  |  | 开孔：¢50-150 满足现场使用要求（下同） |
|  |  | 一楼功能室、二楼（主任室、资料室）更换防盗门 | 套 | 12 |  |  | 门宽96.5cm，门高2.66m |
|  |  | 二楼各室铺强化地板 | ㎡ | 260 |  |  | 到场材料应符合健康标准 |
|  |  | 三楼各室PVC吊顶 | ㎡ | 260 |  |  |  |
|  |  | 一楼至三楼楼梯铺地板砖 | 踏 | 164 |  |  |  |
|  |  | 一、二、三楼墙面铲除披腻子刷白 | ㎡ | 2500 |  |  | 二、三楼刷乳胶漆1遍 |
|  |  | 进水管塑料管（PP-R、PE管等）水管 | m | 100 |  |  |  |
|  |  | 室外直径110mm下水管 | m | 50 |  |  | 包含弯头 |
|  |  | 室内直径75mm下水管 | m | 15 |  |  | 包含弯头 |
|  |  | 各试验室主线路敷设6平方380v | m | 95 |  |  |  |
|  |  | 二、三楼室外布线长度 | m | 80 |  |  | 型号为2.5平方 |
|  |  | 主线5×10电缆 | m | 30 |  |  | 空调电缆线 |
|  |  | 三相电进户电缆线 | m | 20 |  |  |  |
|  |  | 水表 | 个 | 1 |  |  |  |
|  |  | 截止阀 | 个 | 1 |  |  |  |
|  |  | 成套配电箱 | 套 | 1 |  |  |  |
| 一楼 | 水泥室 | 夹芯板配套门 | 套 | 1 |  |  |  |
|  |  | 两相电排线 | m | 22 |  |  | 1、配线形式:暗配 2、导线型号、材质、规格:4mm²铜芯线（品牌：绿宝、正豪） 3、敷设部位或线制:穿管或桥架内敷设 4、包含铜端子压接 5、具体详见图纸 工作内容：1、配线2、管内穿线（下同） |
|  |  | 三相电排线 | m | 13 |  |  | 1、配线形式:暗配 2、导线型号、材质、规格: 6 mm²铜芯线（品牌：绿宝、正豪） 3、敷设部位或线制:穿管或桥架内敷设 4、包含铜端子压接 5、具体详见图纸 工作内容：1、配线 2、管内穿线（下同） |
|  |  | 明线槽 | m | 35 |  |  | 1、名称:电气配管； 2、材质:PC20； 3、配置形式及部位:明装； 工作内容：电线管路敷设（下同）； |
|  |  | P20配电分箱 | 套 | 6 |  |  | 1、名称、型号:满足现场使用要求 2、含箱内元器件（电器元器件：正泰） 工作内容：1、箱体安装 2、箱内元器件购、安，满足现场使用要求（下同） |
|  |  | 插座二三孔、四孔、开关 | 套 | 6 |  |  | 1、名称:二三孔、四孔插座（安全型） 2、规格:250V 10-20A（品牌：鸿雁、正泰） 3、详见图纸 工作内容：安装（下同） |
|  |  | 设备基座 | 个 | 2 |  |  | 混凝土强度等级：C30 （厚度依据设备要求），基座下放约5mm厚天然橡胶弹性衬垫，模板支护、混凝土浇筑、捣实、抹平、养护，满足现场使用要求（下同） |
|  |  | 荧光灯 | 套 | 2 |  |  | 1、名称:单管荧光灯（LED节能型） 2、规格:220V*12W（品牌：鸿雁、佛山照明) 3、安装形式:吸顶安装 工作内容：安装（下同） |
|  |  | 塑料管（PP-R、PE管等）水管安装 | m | 2 |  |  | 1、安装部位:室内 2、输送介质:冷、热水 3、材质:PPR（品牌：联塑、日丰） 4、型号规格:DN25 5、连接方式:热熔连接 工作内容：管件安装（下同） |
|  |  | 不锈钢水槽安装及龙头 | 套 | 1 |  |  | 1、名称:不锈钢水槽（含下水) 2、材质:不锈钢 3、型号:单盆（单个尺寸50cm*40cm） 工作内容：安装（下同） |
|  |  | 改直径75mm下水管 | m | 2.5 |  |  |  |
| 一楼 | 水泥混凝土室 | 开墙 | ㎡ | 4 |  |  | 开墙后边部水泥砂浆修整，价格要调整 |
|  |  | P20配电分箱 | 套 | 4 |  |  |  |
|  |  | 两相电排线 | m | 20 |  |  |  |
|  |  | 三相电排线 | m | 15 |  |  |  |
|  |  | 明线槽 | m | 35 |  |  |  |
|  |  | 插座二三孔、四孔、开关 | 套 | 4 |  |  |  |
|  |  | 荧光灯 | 套 | 2 |  |  |  |
|  |  | 基座 | 个 | 2 |  |  | 振动台、维勃稠度仪 |
|  |  | 塑料管（PP-R、PE管等）水管安装 | m | 5 |  |  |  |
|  |  | 改直径75mm下水管 | m | 2 |  |  |  |
|  |  | 预埋薄钢板 | ㎡ | 2.34 |  |  | 厚5mm*长1.8m*宽1.3m |
|  |  | 不锈钢水槽安装及龙头 | 套 | 1 |  |  | 1、名称:不锈钢水槽（含下水) 2、材质:不锈钢 3、型号:单盆（单个尺寸50cm*40cm） 工作内容：安装（下同） |
|  |  | 沉淀池、预制盖板 | 个 | 1 |  |  |  |
|  |  | 砼室地面围堰 | m | 7.5 |  |  | 混凝土强度等级：C30 模板支护、混凝土浇筑、捣实、养护，满足现场使用要求。 |
| 一楼 | 养护室 | 新建活动板房 | ㎡ | 100 |  |  | 7.5cm厚外墙，4.5cm厚内墙共2层，顶部一层 |
|  |  | 室外防盗门 | 扇 | 1 |  |  |  |
|  |  | PVC吊顶 | ㎡ | 25 |  |  |  |
|  |  | 总控、出线 | m | 15 |  |  |  |
|  |  | 地坪混凝土平整 | ㎡ | 30 |  |  |  |
|  |  | 砖砌养护池 | ㎡ | 2.5 |  |  |  |
|  |  | 防水灯带 | m | 20 |  |  |  |
|  |  | P20配电分箱 | 套 | 1 |  |  |  |
|  |  | 两相电排线 | m | 11 |  |  |  |
|  |  | 三相电排线 | m | 20 |  |  |  |
|  |  | 明线槽 | m | 11 |  |  |  |
|  |  | 插座二三孔、四孔、开关 | 套 | 1 |  |  |  |
|  |  | 防滑垫 | ㎡ | 6 |  |  |  |
| 一楼 | 力学室 | 防火夹芯板隔断 | ㎡ | 11 |  |  |  |
|  |  | P20配电分箱 | 套 | 4 |  |  |  |
|  |  | 两相电排线 | m | 20 |  |  |  |
|  |  | 三相电排线 | m | 31 |  |  |  |
|  |  | 明线槽 | m | 51 |  |  |  |
|  |  | 荧光灯 | 套 | 2 |  |  |  |
|  |  | 插座二三孔、四孔、开关 | 套 | 2 |  |  |  |
|  |  | 设备基座 | 个 | 3 |  |  |  |
| 一楼 | 现场检测室 | 两相电排线 | m | 10 |  |  |  |
|  |  | 明线槽 | m | 10 |  |  |  |
|  |  | 荧光灯 | 套 | 2 |  |  |  |
|  |  | 插座二三孔 | 套 | 2 |  |  |  |
| 一楼 | 土工室 | 基座 | 个 | 1 |  |  | 击实仪 |
|  |  | 橡胶垫 | ㎡ | 4 |  |  |  |
|  |  | P20配电分箱 | 套 | 4 |  |  |  |
|  |  | 两相电排线 | m | 14 |  |  |  |
|  |  | 三相电排线 | m | 12 |  |  |  |
|  |  | 明线槽 | m | 26 |  |  |  |
|  |  | 荧光灯 | 套 | 2 |  |  |  |
|  |  | 插座二三孔、四孔、开关 | 套 | 4 |  |  |  |
|  |  | 不锈钢水槽安装及龙头 | 套 | 1 |  |  | 1、名称:不锈钢水槽（含下水) 2、材质:不锈钢 3、型号:单盆（单个尺寸50cm*40cm） 工作内容：安装（下同） |
|  |  | 塑料管（PP-R、PE管等）水管安装 | m | 2 |  |  |  |
|  |  | 改直径75mm下水管 | m | 2.5 |  |  |  |
| 一楼 | 化学分析室 | 排气扇 | 个 | 1 |  |  |  |
|  |  | 高温炉基座一处 | 个 | 1 |  |  |  |
|  |  | 两相电排线 | m | 20 |  |  |  |
|  |  | 三相电排线 | m | 15 |  |  |  |
|  |  | 明线槽 | m | 35 |  |  |  |
|  |  | 插座二三孔、四孔、开关 | 套 | 2 |  |  |  |
|  |  | P20配电分箱 | 套 | 2 |  |  |  |
|  |  | 荧光灯 | 套 | 2 |  |  |  |
|  |  | 塑料管（PP-R、PE管等）水管安装 | m | 2 |  |  |  |
|  |  | 改直径75mm下水管 | m | 2.5 |  |  |  |
|  |  | 不锈钢水槽安装及龙头 | 套 | 1 |  |  | 1、名称:不锈钢水槽（含下水) 2、材质:不锈钢 3、型号:单盆（单个尺寸50cm*40cm） 工作内容：安装（下同） |
| 一楼 | 集料室 | 摇筛机基座 | 个 | 1 |  |  |  |
|  |  | 不锈钢水槽安装及龙头 | 套 | 1 |  |  | 1、名称:不锈钢水槽（含下水) 2、材质:不锈钢 3、型号:单盆（单个尺寸50cm*40cm） |
|  |  | P20配电分箱 | 套 | 1 |  |  |  |
|  |  | 两相电排线 | m | 15 |  |  |  |
|  |  | 三相电排线 | m | 15 |  |  |  |
|  |  | 明线槽 | m | 30 |  |  |  |
|  |  | 荧光灯 | 套 | 2 |  |  |  |
|  |  | 插座二三孔、四孔、开关 | 套 | 5 |  |  |  |
|  |  | 塑料管（PP-R、PE管等）水管安装 | m | 2 |  |  |  |
|  |  | 改直径75mm下水管 | m | 2.5 |  |  |  |
| 二楼 | 留样室 | 荧光灯 | 套 | 2 |  |  |  |
|  |  | 两相电排线 | m | 10 |  |  |  |
|  |  | 明线槽 | m | 10 |  |  |  |
|  |  | 插座二三孔、开关 | 套 | 2 |  |  |  |
| 一楼 | 沥青混合料室 | 马歇尔击实仪基座 | 个 | 1 |  |  |  |
|  |  | 排气扇 | 个 | 1 |  |  |  |
|  |  | P20配电分箱 | 套 | 6 |  |  |  |
|  |  | 两相电排线 | m | 27 |  |  |  |
|  |  | 三相电排线 | m | 30 |  |  |  |
|  |  | 明线槽 | m | 57 |  |  |  |
|  |  | 荧光灯 | 套 | 2 |  |  |  |
|  |  | 插座二三孔、四孔、开关 | 套 | 5 |  |  |  |
|  |  | 塑料管（PP-R、PE管等）水管 | m | 2 |  |  |  |
|  |  | 改直径75mm下水管 | m | 2.5 |  |  |  |
|  |  | 不锈钢水槽安装及龙头 | 套 | 1 |  |  | 1、名称:不锈钢水槽（含下水) 2、材质:不锈钢 3、型号:单盆（单个尺寸50cm*40cm） 工作内容：安装（下同） |
| 一楼 | 沥青室 | P20配电分箱 | 套 | 2 |  |  |  |
|  |  | 两相电排线 | m | 20 |  |  |  |
|  |  | 三相电排线 | m | 18 |  |  |  |
|  |  | 明线槽 | m | 38 |  |  |  |
|  |  | 荧光灯 | 套 | 2 |  |  |  |
|  |  | 插座二三孔、四孔、开关 | 套 | 7 |  |  |  |
|  |  | 塑料管（PP-R、PE管等）水管安装 | m | 2 |  |  |  |
|  |  | 改直径75mm下水管 | m | 2.5 |  |  |  |
|  |  | 不锈钢水槽安装及龙头 | 套 | 1 |  |  | 1、名称:不锈钢水槽（含下水) 2、材质:不锈钢 3、型号:单盆（单个尺寸50cm*40cm） |
|  |  | 排气扇 | 个 | 1 |  |  |  |
| 一楼 | 来样室 | 两相电排线 | m | 10 |  |  |  |
|  |  | 明线槽 | m | 10 |  |  |  |
|  |  | 荧光灯 | 套 | 2 |  |  |  |
|  |  | 插座二三孔 | 套 | 2 |  |  |  |
| 三楼 | 厨房 | 防火夹芯板隔断 | ㎡ | 36 |  |  |  |
|  |  | 夹芯板配套门 | 套 | 2 |  |  |  |
|  |  | P20配电分箱 | 套 | 1 |  |  |  |
|  |  | 两相电排线 | m | 20 |  |  |  |
|  |  | 明线槽 | m | 20 |  |  |  |
|  |  | 荧光灯 | 套 | 2 |  |  |  |
|  |  | 插座二三孔 | 套 | 8 |  |  |  |
|  |  | 塑料管（PP-R、PE管等）水管安装 | m | 5 |  |  |  |
|  |  | 不锈钢水槽安装及龙头 | 套 | 1 |  |  | 1、名称:不锈钢水槽（含下水) 2、材质:不锈钢 3、型号:双盆（单个尺寸50cm*40cm） |
|  |  | 砌台、墙面砖 | ㎡ | 11 |  |  |  |
|  |  | 柜台、柜门 | m | 6.4 |  |  |  |
| 三楼 | 餐厅 | 漏保 | 个 | 2 |  |  |  |
|  |  | 两相电排线 | m | 23 |  |  |  |
|  |  | 明线槽 | m | 23 |  |  |  |
|  |  | 插座二三孔 | 套 | 3 |  |  |  |
|  |  | 荧光灯 | 套 | 4 |  |  |  |
| 二楼、三楼 | 卫生间 | 立柱盆 | 套 | 4 |  |  | 含水龙头和水管 |
|  |  | 墙面镜 | ㎡ | 4 |  |  | 直角40cm*60cm，安装 |
|  |  | 地面抬高15公分1.3*1.3 | 处 | 4 |  |  |  |
|  |  | 吊顶 | ㎡ | 11 |  |  |  |
|  |  | 贴地砖 | ㎡ | 11.8 |  |  |  |
|  |  | 贴墙砖 | ㎡ | 63 |  |  |  |
|  |  | 蹲便器 | 座 | 4 |  |  |  |
|  |  | 门一扇 | 扇 | 4 |  |  |  |
|  |  | 两相电排线 | m | 20 |  |  |  |
|  |  | 明线槽 | m | 20 |  |  |  |
|  |  | 墙地面做防水 | ㎡ | 30 |  |  |  |
|  |  | 日光灯 | 套 | 4 |  |  |  |
| 二楼 | 主任办公室 | 石膏板墙 | ㎡ | 11.5 |  |  |  |
|  |  | 木板门 | 套 | 1 |  |  |  |
|  |  | 两相电排线 | m | 20 |  |  |  |
|  |  | 明线槽 | m | 20 |  |  |  |
|  |  | 荧光灯 | 套 | 3 |  |  |  |
|  |  | 插座二三孔、开关 | 套 | 4 |  |  |  |
| 二楼 | 办公室（7间含仓库） | 两相电排线 | m | 100 |  |  |  |
|  |  | 明线槽 | m | 100 |  |  |  |
|  |  | 荧光灯 | 套 | 14 |  |  |  |
|  |  | 插座二三孔、开关 | 套 | 24 |  |  |  |
| 二楼 | 会议室 | 两相电排线 | m | 32 |  |  |  |
|  |  | 明线槽 | m | 32 |  |  |  |
|  |  | 荧光灯 | 套 | 4 |  |  |  |
|  |  | 插座二三孔、开关 | 套 | 4 |  |  |  |
| 三楼 | 宿舍*7间 | 防火夹芯板隔断 | ㎡ | 12 |  |  |  |
|  |  | 夹芯板配套门 | 套 | 1 |  |  |  |
|  |  | 两相电排线 | m | 100 |  |  |  |
|  |  | 明线槽 | m | 100 |  |  |  |
|  |  | 荧光灯 | 套 | 14 |  |  |  |
|  |  | 插座二三孔、开关 | 套 | 14 |  |  |  |
| 三楼 | 男浴、 女浴 | 防火夹芯板隔断 | ㎡ | 22 |  |  |  |
|  |  | 夹芯板配套门 | 套 | 2 |  |  |  |
|  |  | 防水 | ㎡ | 42 |  |  |  |
|  |  | 地面抬高贴瓷砖 | ㎡ | 42 |  |  |  |
|  |  | 两相电排线 | m | 16 |  |  |  |
|  |  | 明线槽 | m | 16 |  |  |  |
|  |  | 荧光灯 | 套 | 4 |  |  |  |
|  |  | 墙面贴瓷砖 | ㎡ | 55 |  |  |  |
|  |  | 插座二三孔、开关 | 套 | 4 |  |  |  |
| 三楼 | 洗漱间 | 墙面镜 | ㎡ | 2 |  |  | 直角40cm*60cm，安装 |
|  |  | 洗漱池 | m | 3 |  |  | 砌筑和贴瓷砖 |
| 其他 |  | 简易窗帘 | 个 | 30 |  |  | 购置和安装 |
|  |  | 网线 | m | 100 |  |  | 布线接通 |
| 总价（元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  | 1、电线品牌限绿宝（或同档次）；配电箱元器件限正泰（或同档次）；灯具限鸿雁（或同档次）；水龙头限九牧（或同档次）。装修过程垃圾清运工作包含在工程量内。 2、各项工程内容包括购置、安装、接通并能使用。 |  |  |  |  |  |

投标人名称：（盖单位公章）

法定代表人或其授权代理人：（签字）

日期：_____年___月___日

### 五、资格审查资料

（一）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册资金 |  |  | 成立时间 |  |
| 注册地址 |  |  |  |  |
| 邮政编码 |  |  | 员工总数 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 网址 |  | 传真 |  |
| 法定代表人 （单位负责人） | 姓名 |  | 电话 |  |
| 投标人须知要求竞标 人需具有的各类资质证书 | 类型： 等级： 证书号： |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  |
| 基本账户银行账号 |  |  |  |  |
| 近三年营业额 |  |  |  |  |
| 投标人关联企业情况 （包括但不限于与投标人法定代表人（单位负责人）为同一人或者存在控股、管理 关系的不同单位） |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

注：在本表后应附：

1.营业执照副本复印件、基本账户开户许可证复印件、质量管理体系认证（如有）的复印件材料等。

(二)近三年完成的类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 交工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

注：1、每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2、本表须附合同协议书复印件。

3、如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

4、如项目有售后评价，需在合同协议书复印件后提供相关证明材料。

5、合同证明文件须提供可以确认真伪的联系人及电话。

六、承诺函

致：(询价人名称)

我方参加  （项目名称）    项目的竟标，若我方中标，

我方在此承诺：

我方承诺不出借资质、不围标、不串标、不提供虚假资料。

我方承诺：近3年（2017年1月1日至今）我单位没有不良信用记录和放弃履约的行为。

我方承诺：近3年（2017年1月1日至今）我单位未出现过重大质量、安全责任事故。

我方承诺：近3年（2017年1月1日至今）我单位未出现过任何行贿、受贿犯罪行为。

如我方违背了上述承诺，本项目询价人有权取消我方的投标和中标资格，没收我方的投标保证金，并将我方的不良行为上报省级主管部门，作为不良记录纳入信用信息管理系统。

投标人：                             (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：           (签字)

年       月       日

七、其他资料

- 服务方案。

- 投标人认为应附的其他资料包括专利、资质、荣誉等（若有）。

附件1：办公楼层平面图

附件2：沪陕高速公路合肥至大顾店改扩建工程中心试验室办公楼装修改造工程量清单

沪陕高速公路合肥至大顾店改扩建工程中心试验室办公楼装修改造工程量清单

| 楼层 | 功能区 | 装修改造项目及 工程量 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 整栋 | 整 体 布 置 | 墙面机械开孔（空调、排气扇等） | 个 | 32 | 开孔：¢50-150 满足现场使用要求（下同） |
|  |  | 一楼功能室、二楼（主任室、资料室）更换防盗门 | 套 | 12 | 门宽96.5cm，门高2.66m |
|  |  | 二楼各室铺强化地板 | ㎡ | 260 | 到场材料应符合健康标准 |
|  |  | 三楼各室PVC吊顶 | ㎡ | 260 |  |
|  |  | 一楼至三楼楼梯铺地板砖 | 踏 | 164 |  |
|  |  | 一、二、三楼墙面铲除披腻子刷白 | ㎡ | 2500 | 二、三楼刷乳胶漆1遍 |
|  |  | 进水管塑料管（PP-R、PE管等）水管 | m | 100 |  |
|  |  | 室外直径110mm下水管 | m | 50 | 包含弯头 |
|  |  | 室内直径75mm下水管 | m | 15 | 包含弯头 |
|  |  | 各试验室主线路敷设6平方380v | m | 95 |  |
|  |  | 二、三楼室外布线长度 | m | 80 | 型号为2.5平方 |
|  |  | 主线5×10电缆 | m | 30 | 空调电缆线 |
|  |  | 三相电进户电缆线 | m | 20 |  |
|  |  | 水表 | 个 | 1 |  |
|  |  | 截止阀 | 个 | 1 |  |
|  |  | 成套配电箱 | 套 | 1 |  |
| 一楼 | 水泥室 | 夹芯板配套门 | 套 | 1 |  |
|  |  | 两相电排线 | m | 22 | 1、配线形式:暗配 2、导线型号、材质、规格:4mm²铜芯线（品牌：绿宝、正豪） 3、敷设部位或线制:穿管或桥架内敷设 4、包含铜端子压接 5、具体详见图纸 工作内容：1、配线2、管内穿线（下同） |
|  |  | 三相电排线 | m | 13 | 1、配线形式:暗配 2、导线型号、材质、规格: 6 mm²铜芯线（品牌：绿宝、正豪） 3、敷设部位或线制:穿管或桥架内敷设 4、包含铜端子压接 5、具体详见图纸 工作内容：1、配线 2、管内穿线（下同） |
|  |  | 明线槽 | m | 35 | 1、名称:电气配管； 2、材质:PC20； 3、配置形式及部位:明装； 工作内容：电线管路敷设（下同）； |
|  |  | P20配电分箱 | 套 | 6 | 1、名称、型号:满足现场使用要求 2、含箱内元器件（电器元器件：正泰） 工作内容：1、箱体安装 2、箱内元器件购、安，满足现场使用要求（下同） |
|  |  | 插座二三孔、四孔、开关 | 套 | 6 | 1、名称:二三孔、四孔插座（安全型） 2、规格:250V 10-20A（品牌：鸿雁、正泰） 3、详见图纸 工作内容：安装（下同） |
|  |  | 设备基座 | 个 | 2 | 混凝土强度等级：C30 （厚度依据设备要求），基座下放约5mm厚天然橡胶弹性衬垫，模板支护、混凝土浇筑、捣实、抹平、养护，满足现场使用要求（下同） |
|  |  | 荧光灯 | 套 | 2 | 1、名称:单管荧光灯（LED节能型） 2、规格:220V*12W（品牌：鸿雁、佛山照明) 3、安装形式:吸顶安装 工作内容：安装（下同） |
|  |  | 塑料管（PP-R、PE管等）水管安装 | m | 2 | 1、安装部位:室内 2、输送介质:冷、热水 3、材质:PPR（品牌：联塑、日丰） 4、型号规格:DN25 5、连接方式:热熔连接 工作内容：管件安装（下同） |
|  |  | 不锈钢水槽安装及龙头 | 套 | 1 | 1、名称:不锈钢水槽（含下水) 2、材质:不锈钢 3、型号:单盆（单个尺寸50cm*40cm） 工作内容：安装（下同） |
|  |  | 改直径75mm下水管 | m | 2.5 |  |
| 一楼 | 水泥混凝土室 | 开墙 | ㎡ | 4 | 开墙后边部水泥砂浆修整，价格要调整 |
|  |  | P20配电分箱 | 套 | 4 |  |
|  |  | 两相电排线 | m | 20 |  |
|  |  | 三相电排线 | m | 15 |  |
|  |  | 明线槽 | m | 35 |  |
|  |  | 插座二三孔、四孔、开关 | 套 | 4 |  |
|  |  | 荧光灯 | 套 | 2 |  |
|  |  | 基座 | 个 | 2 | 振动台、维勃稠度仪 |
|  |  | 塑料管（PP-R、PE管等）水管安装 | m | 5 |  |
|  |  | 改直径75mm下水管 | m | 2 |  |
|  |  | 预埋薄钢板 | ㎡ | 2.34 | 厚5mm*长1.8m*宽1.3m |
|  |  | 不锈钢水槽安装及龙头 | 套 | 1 | 1、名称:不锈钢水槽（含下水) 2、材质:不锈钢 3、型号:单盆（单个尺寸50cm*40cm） 工作内容：安装（下同） |
|  |  | 沉淀池、预制盖板 | 个 | 1 |  |
|  |  | 砼室地面围堰 | m | 7.5 | 混凝土强度等级：C30 模板支护、混凝土浇筑、捣实、养护，满足现场使用要求。 |
| 一楼 | 养护室 | 新建活动板房 | ㎡ | 100 | 7.5cm厚外墙，4.5cm厚内墙共2层，顶部一层 |
|  |  | 室外防盗门 | 扇 | 1 |  |
|  |  | PVC吊顶 | ㎡ | 25 |  |
|  |  | 总控、出线 | m | 15 |  |
|  |  | 地坪混凝土平整 | ㎡ | 30 |  |
|  |  | 砖砌养护池 | ㎡ | 2.5 |  |
|  |  | 防水灯带 | m | 20 |  |
|  |  | P20配电分箱 | 套 | 1 |  |
|  |  | 两相电排线 | m | 11 |  |
|  |  | 三相电排线 | m | 20 |  |
|  |  | 明线槽 | m | 11 |  |
|  |  | 插座二三孔、四孔、开关 | 套 | 1 |  |
|  |  | 防滑垫 | ㎡ | 6 |  |
| 一楼 | 力学室 | 防火夹芯板隔断 | ㎡ | 11 |  |
|  |  | P20配电分箱 | 套 | 4 |  |
|  |  | 两相电排线 | m | 20 |  |
|  |  | 三相电排线 | m | 31 |  |
|  |  | 明线槽 | m | 51 |  |
|  |  | 荧光灯 | 套 | 2 |  |
|  |  | 插座二三孔、四孔、开关 | 套 | 2 |  |
|  |  | 设备基座 | 个 | 3 |  |
| 一楼 | 现场检测室 | 两相电排线 | m | 10 |  |
|  |  | 明线槽 | m | 10 |  |
|  |  | 荧光灯 | 套 | 2 |  |
|  |  | 插座二三孔 | 套 | 2 |  |
| 一楼 | 土工室 | 基座 | 个 | 1 | 击实仪 |
|  |  | 橡胶垫 | ㎡ | 4 |  |
|  |  | P20配电分箱 | 套 | 4 |  |
|  |  | 两相电排线 | m | 14 |  |
|  |  | 三相电排线 | m | 12 |  |
|  |  | 明线槽 | m | 26 |  |
|  |  | 荧光灯 | 套 | 2 |  |
|  |  | 插座二三孔、四孔、开关 | 套 | 4 |  |
|  |  | 不锈钢水槽安装及龙头 | 套 | 1 | 1、名称:不锈钢水槽（含下水) 2、材质:不锈钢 3、型号:单盆（单个尺寸50cm*40cm） 工作内容：安装（下同） |
|  |  | 塑料管（PP-R、PE管等）水管安装 | m | 2 |  |
|  |  | 改直径75mm下水管 | m | 2.5 |  |
| 一楼 | 化学分析室 | 排气扇 | 个 | 1 |  |
|  |  | 高温炉基座一处 | 个 | 1 |  |
|  |  | 两相电排线 | m | 20 |  |
|  |  | 三相电排线 | m | 15 |  |
|  |  | 明线槽 | m | 35 |  |
|  |  | 插座二三孔、四孔、开关 | 套 | 2 |  |
|  |  | P20配电分箱 | 套 | 2 |  |
|  |  | 荧光灯 | 套 | 2 |  |
|  |  | 塑料管（PP-R、PE管等）水管安装 | m | 2 |  |
|  |  | 改直径75mm下水管 | m | 2.5 |  |
|  |  | 不锈钢水槽安装及龙头 | 套 | 1 | 1、名称:不锈钢水槽（含下水) 2、材质:不锈钢 3、型号:单盆（单个尺寸50cm*40cm） 工作内容：安装（下同） |
| 一楼 | 集料室 | 摇筛机基座 | 个 | 1 |  |
|  |  | 不锈钢水槽安装及龙头 | 套 | 1 | 1、名称:不锈钢水槽（含下水) 2、材质:不锈钢 3、型号:单盆（单个尺寸50cm*40cm） |
|  |  | P20配电分箱 | 套 | 1 |  |
|  |  | 两相电排线 | m | 15 |  |
|  |  | 三相电排线 | m | 15 |  |
|  |  | 明线槽 | m | 30 |  |
|  |  | 荧光灯 | 套 | 2 |  |
|  |  | 插座二三孔、四孔、开关 | 套 | 5 |  |
|  |  | 塑料管（PP-R、PE管等）水管安装 | m | 2 |  |
|  |  | 改直径75mm下水管 | m | 2.5 |  |
| 二楼 | 留样室 | 荧光灯 | 套 | 2 |  |
|  |  | 两相电排线 | m | 10 |  |
|  |  | 明线槽 | m | 10 |  |
|  |  | 插座二三孔、开关 | 套 | 2 |  |
| 一楼 | 沥青混合料室 | 马歇尔击实仪基座 | 个 | 1 |  |
|  |  | 排气扇 | 个 | 1 |  |
|  |  | P20配电分箱 | 套 | 6 |  |
|  |  | 两相电排线 | m | 27 |  |
|  |  | 三相电排线 | m | 30 |  |
|  |  | 明线槽 | m | 57 |  |
|  |  | 荧光灯 | 套 | 2 |  |
|  |  | 插座二三孔、四孔、开关 | 套 | 5 |  |
|  |  | 塑料管（PP-R、PE管等）水管 | m | 2 |  |
|  |  | 改直径75mm下水管 | m | 2.5 |  |
|  |  | 不锈钢水槽安装及龙头 | 套 | 1 | 1、名称:不锈钢水槽（含下水) 2、材质:不锈钢 3、型号:单盆（单个尺寸50cm*40cm） 工作内容：安装（下同） |
| 一楼 | 沥青室 | P20配电分箱 | 套 | 2 |  |
|  |  | 两相电排线 | m | 20 |  |
|  |  | 三相电排线 | m | 18 |  |
|  |  | 明线槽 | m | 38 |  |
|  |  | 荧光灯 | 套 | 2 |  |
|  |  | 插座二三孔、四孔、开关 | 套 | 7 |  |
|  |  | 塑料管（PP-R、PE管等）水管安装 | m | 2 |  |
|  |  | 改直径75mm下水管 | m | 2.5 |  |
|  |  | 不锈钢水槽安装及龙头 | 套 | 1 | 1、名称:不锈钢水槽（含下水) 2、材质:不锈钢 3、型号:单盆（单个尺寸50cm*40cm） |
|  |  | 排气扇 | 个 | 1 |  |
| 一楼 | 来样室 | 两相电排线 | m | 10 |  |
|  |  | 明线槽 | m | 10 |  |
|  |  | 荧光灯 | 套 | 2 |  |
|  |  | 插座二三孔 | 套 | 2 |  |
| 三楼 | 厨房 | 防火夹芯板隔断 | ㎡ | 36 |  |
|  |  | 夹芯板配套门 | 套 | 2 |  |
|  |  | P20配电分箱 | 套 | 1 |  |
|  |  | 两相电排线 | m | 20 |  |
|  |  | 明线槽 | m | 20 |  |
|  |  | 荧光灯 | 套 | 2 |  |
|  |  | 插座二三孔 | 套 | 8 |  |
|  |  | 塑料管（PP-R、PE管等）水管安装 | m | 5 |  |
|  |  | 不锈钢水槽安装及龙头 | 套 | 1 | 1、名称:不锈钢水槽（含下水) 2、材质:不锈钢 3、型号:双盆（单个尺寸50cm*40cm） |
|  |  | 砌台、墙面砖 | ㎡ | 11 |  |
|  |  | 柜台、柜门 | m | 6.4 |  |
| 三楼 | 餐厅 | 漏保 | 个 | 2 |  |
|  |  | 两相电排线 | m | 23 |  |
|  |  | 明线槽 | m | 23 |  |
|  |  | 插座二三孔 | 套 | 3 |  |
|  |  | 荧光灯 | 套 | 4 |  |
| 二楼、三楼 | 卫生间 | 立柱盆 | 套 | 4 | 含水龙头和水管 |
|  |  | 墙面镜 | ㎡ | 4 | 直角40cm*60cm，安装 |
|  |  | 地面抬高15公分1.3*1.3 | 处 | 4 |  |
|  |  | 吊顶 | ㎡ | 11 |  |
|  |  | 贴地砖 | ㎡ | 11.8 |  |
|  |  | 贴墙砖 | ㎡ | 63 |  |
|  |  | 蹲便器 | 座 | 4 |  |
|  |  | 门一扇 | 扇 | 4 |  |
|  |  | 两相电排线 | m | 20 |  |
|  |  | 明线槽 | m | 20 |  |
|  |  | 墙地面做防水 | ㎡ | 30 |  |
|  |  | 日光灯 | 套 | 4 |  |
| 二楼 | 主任办公室 | 石膏板墙 | ㎡ | 11.5 |  |
|  |  | 木板门 | 套 | 1 |  |
|  |  | 两相电排线 | m | 20 |  |
|  |  | 明线槽 | m | 20 |  |
|  |  | 荧光灯 | 套 | 3 |  |
|  |  | 插座二三孔、开关 | 套 | 4 |  |
| 二楼 | 办公室（7间含仓库） | 两相电排线 | m | 100 |  |
|  |  | 明线槽 | m | 100 |  |
|  |  | 荧光灯 | 套 | 14 |  |
|  |  | 插座二三孔、开关 | 套 | 24 |  |
| 二楼 | 会议室 | 两相电排线 | m | 32 |  |
|  |  | 明线槽 | m | 32 |  |
|  |  | 荧光灯 | 套 | 4 |  |
|  |  | 插座二三孔、开关 | 套 | 4 |  |
| 三楼 | 宿舍*7间 | 防火夹芯板隔断 | ㎡ | 12 |  |
|  |  | 夹芯板配套门 | 套 | 1 |  |
|  |  | 两相电排线 | m | 100 |  |
|  |  | 明线槽 | m | 100 |  |
|  |  | 荧光灯 | 套 | 14 |  |
|  |  | 插座二三孔、开关 | 套 | 14 |  |
| 三楼 | 男浴、 女浴 | 防火夹芯板隔断 | ㎡ | 22 |  |
|  |  | 夹芯板配套门 | 套 | 2 |  |
|  |  | 防水 | ㎡ | 42 |  |
|  |  | 地面抬高贴瓷砖 | ㎡ | 42 |  |
|  |  | 两相电排线 | m | 16 |  |
|  |  | 明线槽 | m | 16 |  |
|  |  | 荧光灯 | 套 | 4 |  |
|  |  | 墙面贴瓷砖 | ㎡ | 55 |  |
|  |  | 插座二三孔、开关 | 套 | 4 |  |
| 三楼 | 洗漱间 | 墙面镜 | ㎡ | 2 | 直角40cm*60cm，安装 |
|  |  | 洗漱池 | m | 3 | 砌筑和贴瓷砖 |
| 其他 |  | 简易窗帘 | 个 | 30 | 购置和安装 |
|  |  | 网线 | m | 100 | 布线接通 |
| 备注 |  | 1、电线品牌限绿宝（或同档次）；配电箱元器件限正泰（或同档次）；灯具限鸿雁（或同档次）；水龙头限九牧（或同档次）。装修过程垃圾清运工作包含在工程量内。 2、各项工程内容包括购置、安装、接通并能使用。 |  |  |  |