安徽省七星工程测试有限公司

高速公路中心试验室仪器设备采购项目

询 比 采 购 文 件

询价人：安徽省七星工程测试有限公司

2021年 12 月 10 日

- 一、项目简介：

- 1、项目名称：安徽省七星工程测试有限公司高速公路中心试验室仪器设备采购项目。

2、采购内容：详见“四、服务期、质量、技术要求”中第2项采购清单及要求。

3、项目控制价上限：人民币36万元。

4、项目服务地点：安徽省合肥市高新区香樟大道180号。

5、询价人不组织勘踏现场，不组织召开投标预备会。

- 二、资格条件

1、具有独立企业法人资格并依法存续的仪器设备生产商，营业执照经营范围包含试验检测仪器设备的生产或销售服务。

2、投标人近三年（2018年1月1日至投标截止时间，以合同签订时间为准）至少完成过1个试验检测仪器设备销售的项目业绩。

3、本次询比采购不接受联合体投标，本项目严禁转包及非法分包。

4、与投标人存在利害关系可能影响询比采购公正性的单位，不得参加投标；单位负责人为同一个人或存在控股、管理关系的不同单位不得同时对同一标段或者未划分标段的同一询比采购项目投标，否则均按废标处理。

5、投标人承诺近三年（2018年1月1日至今）没有不良信用记录和放弃履约的行为。

- 三、评审办法和标准

1、评审办法：

对满足采购文件要求的响应文件，按照报价由低到高的顺序推荐

1–2名成交候选人。报价相等的，现场抽签确定中标候选人。

2、出现以下情况之一的，作为询价失败处理，应重新组织询价：

（1）出现影响询价公正的违法、违规行为的；

（2）因不可抗力导致重大变故，本项目取消的；

- （3）有效投标人数量少于3家的。

- 四、服务期、质量、技术要求

1、服务期：

合同签订后30个日历天内完成该批设备的供货及培训，设备质保期为24个月。

- 采购清单及要求：

| 序号 | 类别 | 设备名称 | 量程或规格 | 准确度 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 力学室 | 微机控制电液伺服万能试验机 | 0～300KN | 一级 | 台 | 1 | 配电脑、配防护网 |
| 2 |  | 微机控制电液伺服抗折抗压试验机 | 10～300KN | 一级 | 台 | 1 | 配电脑、配防护网 |
| 3 |  | 水泥抗折、抗压夹具 | 40×40mm | / | 台 | 1 | / |
| 4 |  | 微机控制电液伺服万能材料试验机 | 0～1000KN | 一级 | 台 | 1 | 配电脑、配防护网 |
| 5 |  | 连续式标点机 | 0～405mm | 5~10mm | 台 | 1 | / |
| 6 |  | 微机控制电液伺服压力试验机 | 0～2000KN | 一级 | 台 | 1 | 配电脑、配防护网 |
| 7 | 标养室 | 标准养护恒温恒湿控制仪 | 20℃；95% | ±1℃ | 套 | 1 | 全自动 |
| 8 | 水泥混凝土室 | 砼弹性模量测定仪 | 0.001mm | / | 台 | 1 | / |
| 9 |  | 自动调压混凝土抗渗仪 | 4Mpa | ±1% | 台 | 1 | / |
| 10 |  | 砼抗渗试模 | 175*185*150mm | / | 个 | 20 | / |
| 11 |  | 砼贯入阻力仪 | 0-1200N | 0.1级 | 台 | 1 | / |
| 12 |  | 单卧轴强式砼搅拌机 | 60L | / | 台 | 1 | / |
| 13 |  | 砼抗压试模 | 150×150×150mm | / | 个 | 58 | / |
| 14 |  | 砂浆搅拌机 | 15L | / | 台 | 1 | / |
| 15 |  | 砂浆试模 | 70.7×70.7×70.7mm | / | 个 | 4 | / |
| 16 |  | 砼振动台 | 2860次/min | / | 台 | 1 | / |
| 17 |  | 维勃稠度仪 | 3000±200转/min | / | 台 | 1 | / |
| 18 |  | 水压直读式砼含气量测定仪 | 0.25Mpa | 0.005Mpa | 台 | 1 | / |
| 19 |  | 砂浆稠度仪 | 0.1～14.5cm | 1mm | 台 | 1 | / |
| 20 |  | 电子台秤 | 0～100kg | 0.005kg | 台 | 1 | / |
| 21 |  | 水泥砂浆分层度仪 | 150mm(内径) | / | 台 | 1 | / |
| 22 |  | 砼抗折试模 | 150×150×550mm | / | 个 | 9 | / |
| 23 |  | 砼轴心抗压试模 | 150×150×300mm | / | 个 | 18 |  |
| 24 |  | 坍落度筒 | 0-300mm | / | 个 | 2 |  |
| 25 | 水泥混凝土室 | 带盖容量筒 | 5L | / | 个 | 3 |  |
| 26 |  | 水泥混凝土抗折夹具 | 150*550mm | / | 套 | 1 |  |
| 27 |  | 气泵 | 0.1/8 | / | 台 | 1 |  |
| 28 |  | 圆柱体劈裂抗拉强度夹具 | 150*300 | / | 套 | 1 |  |
| 29 | 水泥室 | 胶砂试体成型振实台 | / | / | 台 | 1 | 含8个试模 |
| 30 |  | 水泥砼恒温湿标准养护箱 | 20±1℃ | ±0.1℃ | 台 | 1 | 自带抽屉盒 |
| 31 |  | 水泥胶砂流动度测定仪 | Ф300mm | / | 台 | 1 | / |
| 32 |  | 水泥净浆搅拌机 | / | / | 台 | 1 | / |
| 33 |  | 水泥胶砂搅拌机 | / | / | 台 | 1 | / |
| 34 |  | 沸煮箱 | 0～100℃ | / | 台 | 1 | 自带排气设备保护罩 |
| 35 |  | 全自动比表面积测定仪（含抽湿机一台） | 0.1~500s | 0.01 | 台 | 1 | 自带不锈钢、有机玻璃防风罩 |
| 36 |  | 水泥细度负压筛析仪 | 4000～6000Pa | 1-0.030mm | 台 | 1 | / |
| 37 |  | 0.045mm水泥标准负压筛 | / | / | 只 | 1 | / |
| 38 |  | 0.08mm水泥标准负压筛 | / | / | 只 | 1 | / |
| 39 |  | 雷氏夹测定仪 | ±25mm | / | 台 | 1 | / |
| 40 |  | 水泥筛 | 0.9mm |  | 只 | 1 | / |
| 41 |  | 维卡仪 | 170×110×300 | / | 台 | 1 | / |
| 42 |  | 电子天平 | 0~200g | 0.001g | 台 | 1 | / |
| 43 |  | 电子天平 | 0～2000g | 0.01g | 台 | 1 | / |
| 44 |  | 水泥胶砂试模 | 40×40×160mm | / | 个 | 8 | 8个 |
| 45 |  | 雷氏夹 | / | / | 个 | 4 | / |
| 46 |  | 加湿器 | / | / | 台 | 1 | / |
| 47 |  | 水泥标准粉 | / | / | 盒 | 2 | / |
| 48 |  | 砝码 | 200g |  | 个 | 1 | / |
| 49 | 土工室 | 电热砂浴器 | 3.6W | / | 台 | 1 | / |
| 50 |  | 格兰仕光波炉 | / | / | 台 | 1 | / |
| 51 |  | 电动重型击实仪 | 锤重4.5kg | / | 台 | 1 | / |
| 52 |  | 液压脱模器 | 270mm | 170mm/min | 台 | 1 | / |
| 53 |  | 数显式土壤液塑限联合测定仪 | 0.1～22mm | 0.1mm | 台 | 1 | / |
| 54 |  | 数显式路面材料强度试验仪 | 0～100kN | / | 台 | 1 | 分别配7.5、30、100kN应力传感器 |
| 55 |  | 土壤筛 | 0.075~60mm | / | 套 | 1 | / |
| 56 |  | 百分表 | 0-10mm | 0级 | 个 | 9 | / |
| 57 |  | 电子天平 | 0～2000g | 0.1g | 台 | 1 | / |
| 58 |  | 电子计重秤 | 0～30kg | 1g | 台 | 1 | / |
| 59 |  | 电子天平 | 0～2000g | 0.01g | 台 | 1 | / |
| 60 |  | 自由膨胀测定仪 | 10ml | / | 套 | 1 | / |
| 61 |  | 电热鼓风恒温干烘箱 | 0～300℃ | ±1℃ | 台 | 1 | / |
| 62 |  | CBR试模 | ф150×170mm | / | 个 | 9 |  |
| 63 |  | 无侧限试模 | ф150×150mm | / | 个 | 13 |  |
| 64 |  | 无侧限试模 | ф100×100mm | / | 个 | 9 |  |
| 65 |  | 无侧限试模 | ф50×50mm | / | 个 | 6 |  |
| 66 | 化学室 | 电子天平 | 0～200 g，大于1500g | 0.0001 g，0.01g | 台 | 2 | 各一台 |
| 67 |  | 数显酸度计 | 0.0pH~pH14.0 | 0.05 pH | 台 | 1 | / |
| 68 |  | 李氏比重瓶 | 250ml | 0.1ml | 个 | 2 | / |
| 69 |  | 量筒 | 1000ml | 1ml | 个 | 2 | / |
| 70 |  | 量筒 | 500ml | 25ml | 个 | 2 | / |
| 71 |  | 量筒 | 250ml | 5ml | 个 | 4 | / |
| 72 |  | 量筒 | 100ml | 2ml | 个 | 2 | / |
| 73 |  | 量筒 | 50ml | 1ml | 个 | 4 | / |
| 74 |  | 量筒 | 5ml | 0.2ml | 个 | 4 | / |
| 75 |  | 温度计 | 50℃ | 1℃ | 个 | 1 | / |
| 76 |  | 温度计 | 100℃ | 1℃ | 个 | 1 | / |
| 77 |  | 温度计 | 300℃ | 2℃ | 个 | 1 | / |
| 78 |  | 滴点管 | 50ml | 0.1ml | 个 | 1 | / |
| 79 |  | 移液管 | 10ml | 0.1ml | 个 | 1 | / |
| 80 |  | 滴定台 | / | / | 个 | 1 | / |
| 81 |  | 四联电炉 | 四联 | / | 个 | 1 | / |
| 82 |  | 不锈钢电热蒸馏水器 | 20L | / | 个 | 1 | / |
| 83 |  | 干湿温度计 | / | / | 个 | 2 | / |
| 84 |  | 短颈比重瓶 | 100ml | / | 个 | 2 | / |
| 85 | 集料室 | 电热恒温干烘箱 | 0～300℃ | ±1℃ | 台 | 1 | / |
| 86 |  | 恒温水箱 | 室温-100℃ | ±1℃ | 台 | 1 | / |
| 87 |  | 方孔集料标准筛 | 方孔0.075-53mm | 3-500目/英寸 | 套 | 2 | / |
| 88 |  | 自动式砂当量试验仪 | 20.3cm | ±0.1cm | 台 | 1 | / |
| 89 |  | 震击式标准振筛机 | / | / | 台 | 1 | / |
| 90 |  | 数显亚甲蓝石粉含量搅拌机 | / | / | 台 | 1 | / |
| 91 |  | 箱式电阻炉 | 1200℃ | / | 台 | 1 | / |
| 92 |  | 浸水天平 | 0～5000g | 0.1g | 台 | 1 | / |
| 93 |  | 电子天平 | 0～15000g | 0.1g | 台 | 1 | / |
| 94 |  | 压碎值测定仪 | 150×125mm | / | 个 | 2 | 国标、行标各一个 |
| 95 |  | 针片状规准仪 | / | 0.5mm | 个 | 1 | / |
| 96 |  | 容量筒 | 1、2、5、7、10、20L | / | 个 | 1 | 各1个 |
| 97 |  | 容量瓶 | 500ml | / | 个 | 3 | / |
| 98 |  | 容量瓶 | 1000ml | / | 个 | 3 | / |
| 99 | 现场检测室 | 钢砧 | / | / | 个 | 1 | / |
| 100 |  | 游标万能角尺 | 0～320° | 2′ | 把 | 1 | / |
| 101 |  | 混凝土钻孔取芯机 | / | / | 台 | 1 | φ100mm钻头 |
| 102 |  | 灌砂筒 | Φ150mm | / | 个 | 1 | / |
| 103 |  | 灌砂筒 | Φ200mm | / | 个 | 1 | / |
| 104 |  | 标定罐 | Φ150mm | / | 个 | 1 | / |
| 105 |  | 标定罐 | Φ200mm | / | 个 | 1 | / |
| 106 |  | 回弹仪 | 20～55 | 0.5 | 把 | 4 | 4把 |
| 107 |  | 碳化深度测定仪 | 94×44×14 | 0.25mm | 台 | 2 | / |
| 108 |  | 钢尺 | 50m | 1mm | 把 | 1 | / |
| 109 |  | 钢直尺 | 60cm | 1mm | 把 | 1 | / |
| 110 |  | 钢圈尺 | 0-5m | Ⅱ级 | 把 | 1 | / |
| 111 |  | 游标卡尺 | 0-300mm | 0.1mm | 把 | 2 | 2把 |
| 112 |  | 多功能坡度尺 | ±50° | ±11 | 把 | 1 | / |
| 113 |  | 泥浆含砂量计 | 0/100% | / | 台 | 1 | / |
| 114 |  | 泥浆粘度计 | / | / | 台 | 1 | / |
| 115 |  | 泥浆比重计 | 0.96~3g/ cm3 | 0.01g/cm3 | 台 | 1 | / |
| 116 |  | 钢筋位置测定仪 | / | ±1.0mm | 台 | 1 | / |
| 117 |  | 温湿度表 | 温度：-30-50℃ | ±1℃ | 个 | 12 | / |
| 118 |  | 秒表 | 96×66×23.5mm | 0.01s | 个 | 1 | / |
| 119 |  | 3m直尺 | 3m | 0.5mm | 把 | 1 | / |
| 120 |  | 2m直尺 | 2m | 0.5mm | 把 | 1 | / |
| 121 |  | 轻型触探仪 | 0～10kg | / | 台 | 1 | / |
| 122 |  | 重型触探仪 | 0～63.5kg | / | 台 | 1 | / |
| 123 |  | 弯沉仪 | 5.4m | / | 台 | 1 | / |
| 124 |  | 裂缝宽度观测仪 | 0-6mm | 0.02 | 台 | 1 | / |
| 125 |  | 千分表 | 0-1mm | 0级 | 个 | 2 | / |
| 126 |  | 锚杆拉力计 | 0-300kN | 0.1级 | 个 | 1 | / |
| 127 |  | 环刀 | 200cm3 | / | 个 | 20 | / |
| 128 |  | 塞尺 | 0.02-1.00mm | / | 把 | 1 | / |
| 129 |  | 游标塞尺 | 0.2mm | / | 把 | 1 | / |
| 130 | 路面设备 | 高低温循环恒温水浴 | 5~99.99℃ | ±0.2℃ | 台 | 1 | / |
| 131 |  | 智能沥青延度仪 | 拉伸速度1.00±0.05cm/min，5.00±0.25cm/min，测量长度≤150cm | ±0.2℃ | 台 | 1 | / |
| 132 |  | 沥青针入度测定仪 | 标准针2.5± 0.05g | ±0.05g | 台 | 1 | / |
| 133 |  | 软化点试验仪 | 5.0℃～90℃ | 0.5℃ | 台 | 1 | / |
| 134 |  | 沥青旋转薄膜烘箱 | 0-200℃ | ±0.5℃ | 台 | 1 | / |
| 135 |  | 沥青比重瓶 | 25ml | 0.01ml | 个 | 10 | / |
| 136 |  | 乳化沥青电荷仪 | 180±1s | 0.1秒 | 台 | 1 | / |
| 137 |  | 乳化沥青储存稳定性试管 | 250ml | ±0.10mL | 台 | 10 | / |
| 138 |  | 自动恒温数显沥青粘度计 | 0~100℃ | ±0.1℃ | 台 | 1 | / |
| 139 |  | 电子万用炉 | 2000W | / | 个 | 2 | / |
| 140 |  | 改性沥青弹性恢复试模 | / | / | 个 | 1 | / |
| 141 |  | 乳化沥青筛上剩余量筛 | 1.18mm、双层冲框 | / | 个 | 1 | / |
| 142 |  | 闪点仪 | 0-300℃ | 升温速度5.5℃/min±0.5℃/min | 台 | 1 | / |
| 143 |  | 自动车辙试验仪 | 碾轮的碾压速度42次/分±1次/分、试验小车运动距离230mm±10mm、恒温箱的控制范围0-80℃±0.3℃ | ±1次/分 | 台 | 1 | / |
| 144 |  | 车辙试样成型机 | 温度控制范围20~200℃ 行走次数12次/min | ±5℃ ±1次/min | 台 | 1 | / |
| 145 |  | 车辙试模 | 长度300mm±1mm、宽度300mm±1mm、高度50mm±1mm、垂直度90°±0.5° |  | 套 | 2 | 高度：50mm、80mm各一套（一套3个） |
| 146 |  | 马歇尔电动击实仪 | 落距457mm±2mm、锤质量4536g±5g、锤底直径50mm±0.22mm |  | 台 | 1 | / |
| 147 |  | 沥青混合料搅拌机 | 20L | 公转速度45±5 r/min，自转速度80±10 r/min | 台 | 1 | / |
| 148 |  | 数显沥青混合料理论最大相对密度仪 | 容量容积5000ml*2 | 真空度-0.1MPa | 台 | 1 | / |
| 149 |  | 电子天平 | 0~10kg | 0.1g | 台 | 1 | / |
| 150 |  | 恒温干燥箱 | 10~300℃ | ±1℃ | 台 | 2 | / |
| 151 |  | 马歇尔试模 | 101.6×87mm | 内径±0.2mm；高度±0.1mm | 个 | 18 | / |
| 152 |  | 马歇尔稳定度测试仪 | 测力装置0-30kN/0.01kN、流值测量装置0-15mm/0.01mm、测力装置0-30kN/0.01kN | / | 台 | 1 | / |
| 153 |  | 燃烧炉 | 0~800℃ | 0.001 | 台 | 1 | / |
| 154 |  | 冰柜 | ≤-20℃ | ±0.4℃ | 台 | 1 | / |
| 155 |  | 冻融劈裂夹具 | / | ±0.20mm | 台 | 1 | / |
| 156 |  | 便携式红外测温仪 | （-32~320）℃、（-32-0）℃精度±3℃、（0-300）℃精度±2℃ | （-32-0）℃精度±3℃ | 个 | 1 | / |
| 157 |  | 路面渗水仪 | 底座浅杯直径150mm±1mm、量筒容积600ml±1ml、压重块2500g±100g | ±1mm | 台 | 1 | / |
| 158 |  | 摆式摩擦系数测定 | 摆重量1500g±30g、摆重心距410mm±5mm、 | ±30g | 台 | 1 | / |
| 159 |  | 路面构造深度测定仪 | 体积25ml±0.15ml | ±0.15ml | 台 | 1 | / |
| 160 |  | 便携式红外测温仪 | （-32~320）℃、（-32-0）℃精度±3℃、（0-300）℃精度±2℃ | （-32-0）℃精度±3℃ | 个 | 1 | / |
| 161 |  | 温湿度表 | 温度-10~50℃±2℃、湿度10%~90%RH±2%RH | ±2℃ | 个 | 3 | / |

- 五、报价清单编制说明

报价清单使用人民币进行报价，单位为元。报价清单包括每项单价、合计价、整个项目总价及相关情况说明。

- 六、支付方式

1、该批仪器设备验收合格后支付合同总金额95%的货物款，其余5%在质保期内满24个月结束后7个日历天内支付。

2、成交候选人应开具可抵扣的增值税专用发票（13%）。

七、履约保证金

履约保证金为合同金额的5%，中标候选人在合同签订前转账到询价人指定账户，履约完成并经询价人验收合格后7个日历天内一次性无息返还。

中标候选人拒绝提供履约保证金视为放弃该中标项目，询价人有权另行确定中标单位。

- 八、递交响应文件截止时间及地点

响应文件递交的截止时间为2021年12月13日下午15:30（北京时间），递交地点为安徽省七星工程测试有限公司C310会议室（合肥市高新区香樟大道180号）。询价人定于响应文件递交截止的同一时间、同一地点举行公开开标，逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，询价人不予受理。

- 九、响应文件格式（详见附件）

1、响应文件的组成：

（1）投标函

（2）法定代表人身份证明及授权委托书

（3）报价函

（4）报价清单

（5）投标人拟投产品一览表

（6）资格审查资料

（7）承诺函

（8）其他资料

2、响应文件的编制：

（1）响应文件应当对询价文件有关服务期、质量要求、技术标准和要求、询价范围等实质性内容作出响应。

（2）如果响应文件由委托代理人签署，则报价人需提交附有法定代表人身份证明的授权委托书，授权委托书应按规定的书面方式出具，并由法定代表人和委托代理人亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名。

（3）响应文件不得涂改。

（4）响应文件应装订成册并标注连续页码，不允许活页装订。

3、响应文件密封与标记

（1）响应文件正本一份，副本一份。正本和副本的封面右上角应清楚地标记“正本”或“副本”的字样，封面上加盖单位章。当副本和正本不一致时，以正本为准。

（2）投标人应提供“报价清单”文件的电子版U盘（excel2003格式），U盘表面标明投标人名称。

（3）响应文件的正本与副本以及电子版文件（U盘）应统一密封在一个封套中。封套上应载明的信息如下：

询价人名称： （项目名称）响应文件 在 2021 年 12 月13日 15 时 30 分前不得开启 投标人名称：

注：在封套的封口处加盖投标人单位章或由投标人的法定代表人或者委托代理人签字。

- 十、联系方式

询价人：安徽省七星工程测试有限公司

地址：合肥市高新区香樟大道180号

邮政编码：230088

联系人：李工

联系电话：0551-65371596

安徽省七星工程测试有限公司

2021年12月10日

附件：响应文件格式

正本（或副本）

安徽省七星工程测试有限公司

高速公路中心试验室仪器设备采购项目

响

应

文

件

投标人：                                  (盖单位章)

年        月         日

目     录

一、投标函

二、法定代表人身份证明及授权委托书

三、报价函

四、报价清单

五、投标人拟投产品一览表

六、资格审查资料

七、承诺函

八、其他资料

一、投 标 函

（询价人名称）

1.我方已仔细研究	            （项目名称）询比采购文件的全部内容，愿意以“报价函”中标明的投标总报价，遵照询比采购文件的各项要求，承担	            （项目名称）的全部服务工作。

2．我方承诺响应询比采购文件的全部要求。

3．我方承诺在询比采购文件规定的投标有效期（90天）内不撤销响应文件。

4、在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的成交通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

5．如我方中标，我方承诺：

（1）在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）按照询比文件的规定向你方递交履约担保；

（3）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

6．我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

7．	（其他补充说明）

响应单位名称（盖章）

法定代表人或其授权的代理人（签字）

通讯地址：                            邮政编码：

联系电话：                            传真：

联 系 人：                            手机：

年   月   日

二、法定代表人身份证明及授权委托书

（一）法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：  （法定代表人签字）     性别：          年龄：        职务：

系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

投标人：                 （盖单位章）

年       月       日

注：1.本身份证明需由投标人加盖单位公章。

2.法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名。

（二）授权委托书

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改         （项目名称）询比采购项目响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：             。

代理人无转委托权。

附：法定代表人和委托代理人的身份证复印件

投标人：                      （盖单位章）

法定代表人：                      （签字）

身份证号码：

委托代理人：                      （签字）

身份证号码：

年       月       日

注：1.本授权委托书需由投标人加盖单位公章并由其法定代表人和委托代理人签字。

2.法定代表人和委托代理人必须在授权书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名。

3.如果由投标人的法定代表人亲自签署响应文件，则不需提交授权委托书。

4.以联合体形式投标的，本授权委托书应由联合体牵头人的法定代表人按上述规定签署。

三、报价函

致：（询价人全称）

在研究了  （项目名称）      的询比文件（含补遗书第   至第   号）后，我单位愿意以人民币（大写）         元（¥           ）的投标总报价（或根据询比文件规定修正核实后确定的另一金额的投标总价） ，按照询比文件的要求，承担该项工作。

投标人名称：（盖单位公章）

法定代表人或其授权代理人：（签字）

日期：_____年___月___日

- 四、报价清单

报价清单

| 序号 | 类别 | 设备名称 | 生产厂家 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 力学室 | 微机控制电液伺服万能试验机 |  |  | 台 | 1 |  |  | 配电脑、配防护网 |
| 2 |  | 微机控制电液伺服抗折抗压试验机 |  |  | 台 | 1 |  |  | 配电脑、配防护网 |
| 3 |  | 水泥抗折、抗压夹具 |  |  | 台 | 1 |  |  | / |
| 4 |  | 微机控制电液伺服万能材料试验机 |  |  | 台 | 1 |  |  | 配电脑、配防护网 |
| 5 |  | 连续式标点机 |  |  | 台 | 1 |  |  | / |
| 6 |  | 微机控制电液伺服压力试验机 |  |  | 台 | 1 |  |  | 配电脑、配防护网 |
| 7 | 标养室 | 标准养护恒温恒湿控制仪 |  |  | 套 | 1 |  |  | 全自动 |
| 8 | 水泥混凝土室 | 砼弹性模量测定仪 |  |  | 台 | 1 |  |  | / |
| 9 |  | 自动调压混凝土抗渗仪 |  |  | 台 | 1 |  |  | / |
| 10 |  | 砼抗渗试模 |  |  | 个 | 20 |  |  | / |
| 11 |  | 砼贯入阻力仪 |  |  | 台 | 1 |  |  | / |
| 12 |  | 单卧轴强式砼搅拌机 |  |  | 台 | 1 |  |  | / |
| 13 |  | 砼抗压试模 |  |  | 个 | 58 |  |  | / |
| 14 |  | 砂浆搅拌机 |  |  | 台 | 1 |  |  | / |
| 15 |  | 砂浆试模 |  |  | 个 | 4 |  |  | / |
| 16 |  | 砼振动台 |  |  | 台 | 1 |  |  | / |
| 17 |  | 维勃稠度仪 |  |  | 台 | 1 |  |  | / |
| 18 |  | 水压直读式砼含气量测定仪 |  |  | 台 | 1 |  |  | / |
| 19 |  | 砂浆稠度仪 |  |  | 台 | 1 |  |  | / |
| 20 |  | 电子台秤 |  |  | 台 | 1 |  |  | / |
| 21 |  | 水泥砂浆分层度仪 |  |  | 台 | 1 |  |  | / |
| 22 |  | 砼抗折试模 |  |  | 个 | 9 |  |  | / |
| 23 |  | 砼轴心抗压试模 |  |  | 个 | 18 |  |  |  |
| 24 |  | 坍落度筒 |  |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 25 | 水泥混凝土室 | 带盖容量筒 |  |  | 个 | 3 |  |  |  |
| 26 |  | 水泥混凝土抗折夹具 |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 27 |  | 气泵 |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 28 |  | 圆柱体劈裂抗拉强度夹具 |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 29 | 水泥室 | 胶砂试体成型振实台 |  |  | 台 | 1 |  |  | 含8个试模 |
| 30 |  | 水泥砼恒温湿标准养护箱 |  |  | 台 | 1 |  |  | 自带抽屉盒 |
| 31 |  | 水泥胶砂流动度测定仪 |  |  | 台 | 1 |  |  | / |
| 32 |  | 水泥净浆搅拌机 |  |  | 台 | 1 |  |  | / |
| 33 |  | 水泥胶砂搅拌机 |  |  | 台 | 1 |  |  | / |
| 34 |  | 沸煮箱 |  |  | 台 | 1 |  |  | 自带排气设备保护罩 |
| 35 |  | 全自动比表面积测定仪（含抽湿机一台） |  |  | 台 | 1 |  |  | 自带不锈钢、有机玻璃防风罩 |
| 36 |  | 水泥细度负压筛析仪 |  |  | 台 | 1 |  |  | / |
| 37 |  | 0.045mm水泥标准负压筛 |  |  | 只 | 1 |  |  | / |
| 38 |  | 0.08mm水泥标准负压筛 |  |  | 只 | 1 |  |  | / |
| 39 |  | 雷氏夹测定仪 |  |  | 台 | 1 |  |  | / |
| 40 |  | 水泥筛 |  |  | 只 | 1 |  |  | / |
| 41 |  | 维卡仪 |  |  | 台 | 1 |  |  | / |
| 42 |  | 电子天平 |  |  | 台 | 1 |  |  | / |
| 43 |  | 电子天平 |  |  | 台 | 1 |  |  | / |
| 44 |  | 水泥胶砂试模 |  |  | 个 | 8 |  |  | 8个 |
| 45 |  | 雷氏夹 |  |  | 个 | 4 |  |  | / |
| 46 |  | 加湿器 |  |  | 台 | 1 |  |  | / |
| 47 |  | 水泥标准粉 |  |  | 盒 | 2 |  |  | / |
| 48 |  | 砝码 |  |  | 个 | 1 |  |  | / |
| 49 | 土工室 | 电热砂浴器 |  |  | 台 | 1 |  |  | / |
| 50 |  | 格兰仕光波炉 |  |  | 台 | 1 |  |  | / |
| 51 |  | 电动重型击实仪 |  |  | 台 | 1 |  |  | / |
| 52 |  | 液压脱模器 |  |  | 台 | 1 |  |  | / |
| 53 |  | 数显式土壤液塑限联合测定仪 |  |  | 台 | 1 |  |  | / |
| 54 |  | 数显式路面材料强度试验仪 |  |  | 台 | 1 |  |  | 分别配7.5、30、100kN应力传感器 |
| 55 |  | 土壤筛 |  |  | 套 | 1 |  |  | / |
| 56 |  | 百分表 |  |  | 个 | 9 |  |  | / |
| 57 |  | 电子天平 |  |  | 台 | 1 |  |  | / |
| 58 |  | 电子计重秤 |  |  | 台 | 1 |  |  | / |
| 59 |  | 电子天平 |  |  | 台 | 1 |  |  | / |
| 60 |  | 自由膨胀测定仪 |  |  | 套 | 1 |  |  | / |
| 61 |  | 电热鼓风恒温干烘箱 |  |  | 台 | 1 |  |  | / |
| 62 |  | CBR试模 |  |  | 个 | 9 |  |  |  |
| 63 |  | 无侧限试模 |  |  | 个 | 13 |  |  |  |
| 64 |  | 无侧限试模 |  |  | 个 | 9 |  |  |  |
| 65 |  | 无侧限试模 |  |  | 个 | 6 |  |  |  |
| 66 | 化学室 | 电子天平 |  |  | 台 | 2 |  |  | 0～200 g，大于1500g各一台 |
| 67 |  | 数显酸度计 |  |  | 台 | 1 |  |  | / |
| 68 |  | 李氏比重瓶 |  |  | 个 | 2 |  |  | / |
| 69 |  | 量筒 |  |  | 个 | 2 |  |  | / |
| 70 |  | 量筒 |  |  | 个 | 2 |  |  | / |
| 71 |  | 量筒 |  |  | 个 | 4 |  |  | / |
| 72 |  | 量筒 |  |  | 个 | 2 |  |  | / |
| 73 |  | 量筒 |  |  | 个 | 4 |  |  | / |
| 74 |  | 量筒 |  |  | 个 | 4 |  |  | / |
| 75 | 化学室 | 温度计 |  |  | 个 | 1 |  |  | / |
| 76 |  | 温度计 |  |  | 个 | 1 |  |  | / |
| 77 |  | 温度计 |  |  | 个 | 1 |  |  | / |
| 78 |  | 滴点管 |  |  | 个 | 1 |  |  | / |
| 79 |  | 移液管 |  |  | 个 | 1 |  |  | / |
| 80 |  | 滴定台 |  |  | 个 | 1 |  |  | / |
| 81 |  | 四联电炉 |  |  | 个 | 1 |  |  | / |
| 82 |  | 不锈钢电热蒸馏水器 |  |  | 个 | 1 |  |  | / |
| 83 |  | 干湿温度计 |  |  | 个 | 2 |  |  | / |
| 84 |  | 短颈比重瓶 |  |  | 个 | 2 |  |  | / |
| 85 | 集料室 | 电热恒温干烘箱 |  |  | 台 | 1 |  |  | / |
| 86 |  | 恒温水箱 |  |  | 台 | 1 |  |  | / |
| 87 |  | 方孔集料标准筛 |  |  | 套 | 2 |  |  | / |
| 88 |  | 自动式砂当量试验仪 |  |  | 台 | 1 |  |  | / |
| 89 |  | 震击式标准振筛机 |  |  | 台 | 1 |  |  | / |
| 90 |  | 数显亚甲蓝石粉含量搅拌机 |  |  | 台 | 1 |  |  | / |
| 91 |  | 箱式电阻炉 |  |  | 台 | 1 |  |  | / |
| 92 |  | 浸水天平 |  |  | 台 | 1 |  |  | / |
| 93 |  | 电子天平 |  |  | 台 | 1 |  |  | / |
| 94 |  | 压碎值测定仪 |  |  | 个 | 2 |  |  | 行标、国标 |
| 95 |  | 针片状规准仪 |  |  | 个 | 1 |  |  | / |
| 96 |  | 容量筒 |  |  | 个 | 1 |  |  | / |
| 97 |  | 容量瓶 |  |  | 个 | 3 |  |  | / |
| 98 |  | 容量瓶 |  |  | 个 | 3 |  |  | / |
| 99 | 现场检测室 | 钢砧 |  |  | 个 | 1 |  |  | / |
| 100 | 现场检测室 | 游标万能角尺 |  |  | 把 | 1 |  |  | / |
| 101 |  | 混凝土钻孔取芯机 |  |  | 台 | 1 |  |  | φ100mm钻头 |
| 102 |  | 灌砂筒 |  |  | 个 | 1 |  |  | / |
| 103 |  | 灌砂筒 |  |  | 个 | 1 |  |  | / |
| 104 |  | 标定罐 |  |  | 个 | 1 |  |  | / |
| 105 |  | 标定罐 |  |  | 个 | 1 |  |  | / |
| 106 |  | 回弹仪 |  |  | 把 | 4 |  |  | 4把 |
| 107 |  | 碳化深度测定仪 |  |  | 台 | 2 |  |  | / |
| 108 |  | 钢尺 |  |  | 把 | 1 |  |  | / |
| 109 |  | 钢直尺 |  |  | 把 | 1 |  |  | / |
| 110 |  | 钢圈尺 |  |  | 把 | 1 |  |  | / |
| 111 |  | 游标卡尺 |  |  | 把 | 2 |  |  | 2把 |
| 112 |  | 多功能坡度尺 |  |  | 把 | 1 |  |  | / |
| 113 |  | 泥浆含砂量计 |  |  | 台 | 1 |  |  | / |
| 114 |  | 泥浆粘度计 |  |  | 台 | 1 |  |  | / |
| 115 |  | 泥浆比重计 |  |  | 台 | 1 |  |  | / |
| 116 |  | 钢筋位置测定仪 |  |  | 台 | 1 |  |  | / |
| 117 |  | 温湿度表 |  |  | 个 | 12 |  |  | / |
| 118 |  | 秒表 |  |  | 个 | 1 |  |  | / |
| 119 |  | 3m直尺 |  |  | 把 | 1 |  |  | / |
| 120 |  | 2m直尺 |  |  | 把 | 1 |  |  | / |
| 121 |  | 轻型触探仪 |  |  | 台 | 1 |  |  | / |
| 122 |  | 重型触探仪 |  |  | 台 | 1 |  |  | / |
| 123 |  | 弯沉仪 |  |  | 台 | 1 |  |  | / |
| 124 |  | 裂缝宽度观测仪 |  |  | 台 | 1 |  |  | / |
| 125 | 现场检测室 | 千分表 |  |  | 个 | 2 |  |  | / |
| 126 |  | 锚杆拉力计 |  |  | 个 | 1 |  |  | / |
| 127 |  | 环刀 |  |  | 个 | 20 |  |  | / |
| 128 |  | 塞尺 |  |  | 把 | 1 |  |  | / |
| 129 |  | 游标塞尺 |  |  | 把 | 1 |  |  | / |
| 130 | 路面设备 | 高低温循环恒温水浴 |  |  | 台 | 1 |  |  | / |
| 131 |  | 智能沥青延度仪 |  |  | 台 | 1 |  |  | / |
| 132 |  | 沥青针入度测定仪 |  |  | 台 | 1 |  |  | / |
| 133 |  | 软化点试验仪 |  |  | 台 | 1 |  |  | / |
| 134 |  | 沥青旋转薄膜烘箱 |  |  | 台 | 1 |  |  | / |
| 135 |  | 沥青比重瓶 |  |  | 个 | 10 |  |  | / |
| 136 |  | 乳化沥青电荷仪 |  |  | 台 | 1 |  |  | / |
| 137 |  | 乳化沥青储存稳定性试管 |  |  | 台 | 10 |  |  | / |
| 138 |  | 自动恒温数显沥青粘度计 |  |  | 台 | 1 |  |  | / |
| 139 |  | 电子万用炉 |  |  | 个 | 2 |  |  | / |
| 140 |  | 改性沥青弹性恢复试模 |  |  | 个 | 1 |  |  | / |
| 141 |  | 乳化沥青筛上剩余量筛 |  |  | 个 | 1 |  |  | / |
| 142 |  | 闪点仪 |  |  | 台 | 1 |  |  | / |
| 143 |  | 自动车辙试验仪 |  |  | 台 | 1 |  |  | / |
| 144 |  | 车辙试样成型机 |  |  | 台 | 1 |  |  | / |
| 145 |  | 车辙试模 |  |  | 套 | 2 |  |  | 高度：50mm、80mm各一套（一套3个） |
| 146 |  | 马歇尔电动击实仪 |  |  | 台 | 1 |  |  | / |
| 147 |  | 沥青混合料搅拌机 |  |  | 台 | 1 |  |  | / |
| 148 |  | 数显沥青混合料理论最大相对密度仪 |  |  | 台 | 1 |  |  | / |
| 149 |  | 电子天平 |  |  | 台 | 1 |  |  | / |
| 150 | 路面设备 | 恒温干燥箱 |  |  | 台 | 2 |  |  | / |
| 151 |  | 马歇尔试模 |  |  | 个 | 18 |  |  | / |
| 152 |  | 马歇尔稳定度测试仪 |  |  | 台 | 1 |  |  | / |
| 153 |  | 燃烧炉 |  |  | 台 | 1 |  |  | / |
| 154 |  | 冰柜 |  |  | 台 | 1 |  |  | / |
| 155 |  | 冻融劈裂夹具 |  |  | 台 | 1 |  |  | / |
| 156 |  | 便携式红外测温仪 |  |  | 个 | 1 |  |  | / |
| 157 |  | 路面渗水仪 |  |  | 台 | 1 |  |  | / |
| 158 |  | 摆式摩擦系数测定 |  |  | 台 | 1 |  |  | / |
| 159 |  | 路面构造深度测定仪 |  |  | 台 | 1 |  |  | / |
| 160 |  | 便携式红外测温仪 |  |  | 个 | 1 |  |  | / |
| 161 |  | 温湿度表 |  |  | 个 | 3 |  |  | / |
| 总价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：（盖单位公章）

法定代表人或其授权代理人：（签字）

日期：_____年___月___日

### 五、资格审查资料

（一）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册资金 |  |  | 成立时间 |  |
| 注册地址 |  |  |  |  |
| 邮政编码 |  |  | 员工总数 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 网址 |  | 传真 |  |
| 法定代表人 （单位负责人） | 姓名 |  | 电话 |  |
| 投标人须知要求投标 人需具有的各类资质证书 | 类型： 等级： 证书号： |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  |
| 基本账户银行账号 |  |  |  |  |
| 近三年营业额 |  |  |  |  |
| 投标人关联企业情况 （包括但不限于与投标人法定代表人（单位负责人）为同一人或者存在控股、管理 关系的不同单位） |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

注：在本表后应附：

1.营业执照副本复印件、基本账户开户许可证复印件、质量管理体系认证（如有）的复印件材料等。

(二)近三年完成的类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 交工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

注：1、每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2、本表须附合同协议书复印件。

3、如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

4、如项目有售后评价，需在合同协议书复印件后提供相关证明材料。

5、合同证明文件须提供可以确认真伪的联系人及电话。

六、承诺函

致：(招标人名称)

我方参加  （项目名称）    项目的投标，若我方中标，

我方在此承诺：

我方承诺不出借资质、不围标、不串标、不提供虚假资料。

我方承诺：近3年（2018年1月1日至今）我单位没有不良信用记录和放弃履约的行为。

我方承诺：近3年（2018年1月1日至今）我单位未出现过重大质量、安全责任事故。

我方承诺：近3年（2018年1月1日至今）我单位未出现过任何行贿、受贿犯罪行为。

如我方违背了上述承诺，本项目询价人有权取消我方的投标和中标资格，没收我方的投标保证金，并将我方的不良行为上报省级交通运输主管部门，作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统。

投 标 人：                      (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：           (签字)

年       月       日

七、其他资料

- 服务方案。

- 投标人认为应附的其他资料包括专利、资质、荣誉等（若有）。